Согласовано                                                                           Утверждаю

Глава администрации г.Льгова                                                Директор ООО «ЖЭУ»

_________________ Н.В.Новиков                                       __________В.И.Сердюков

План

мероприятий по подготовке к зиме на 2011-2012 год.

| № п/п | Вид ремонта и адрес объекта | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 ед. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт дверей в подъезд Ул.Непиющего 25 Ул.Комсомольская 36 Ул.М.Горького 2,4,15а,86,6 Ул.Пионерская 2 Пер.И.Франко 10в Ул.Овечкина 6 | Стекло окон. Пиломатериал Навесы Шурупы Железо кров. Двер.Блок метал. | м² м³ шт кг т шт. | 10 1 50 4 0,1 6 | 200 3100 30 50 2200 13800 | 2000 3100 1500 200 2200 82800 91800 |
| 2 | Ремонт подъездов Ул. Непиющего 25 Ул.М.Горького 2,4,15а Ул.Литейная 26 б. Пер.Франко 5 Ул. Овечкина 24 | Песок Цемент Краска масл. Мел Олифа Клей растворитель | м³ т кг кг кг кг кг | 3,5 1 350 250 37 50 25 | 190 2700 95 10 80 20 60 | 665 2700 33250 2500 2960 1000 1500 32750 |
| 3 | Ремонт систем обслуживания внутреннего водопровода Ул.Комсомольская 29 Ул.Комсомольская 114 а Ул.Фрунзе 22 Ул.Красная 139 Ул.Примакова 93, 67,67а,53 Ул.Кирова 28 Ул.Садовая 3а Ул.Гагарина 9 Ул.Овечкина 10а | Труба п/э д.32 Труба п/э д.25 Труба п/э д.20 Карбид Кислород Сгоны Резьбы Вентиль п/э д.25 Вентиль п/эд.20 Вентиль п/э д.15 Вентиль п/э д.32 Труба д.40 Труба д.32 Труба д.25 Труба д.20 Труба д.15 Карбид Каболка Кислород Сгоны Резьбы Вентиль д.25 Вентиль д.20 Вентиль д.15 Вентиль д.32 | м/шт м/шт м/шт кг Кг б Шт Шт шт Шт Шт Пм Пм Пм Пм Пм Кг Кг Б Шт Шт Шт Шт Шт шт | 10 40 80 60 60 8 60 60 15 35 10 20 30 80 80 100 300 10 8 50 60 10 15 20 10 | 50 45 28 60 180 23 15 150 145 88 322 50 45 40 34 34 20 50 160 15 15 40 30 30 50 | 5000 1800 2240 3600 10800 1280 900 9000 2175 3080 3220 1000 1350 3200 2720 3400 6000 500 1280 750 900 400 450 600 500 66175 |
| 4 | Ремонт и обслуживание систем внутренней канализации Ул. Примакова 97 ,93 Ул. Комсомольская 32,30/51 Ул.К.Либкнехта 39 Ул.К.Маркса 1/6 Ул.Овечкина 10, 10а | Труба п/э.100 Отвод 100х100 Тройник 100х100 Тройник 50х100 Труба п/э.50 Муфта д.100 Отвод 100х50 Ревизия п/эт 1 | М/шт Шт Шт Шт Шт шт шт шт | 93 50 70 20 30 40 30 12 | 150 80 75 65 150 55 45 100 | 13950 4800 5250 1300 4500 2200 1350 1200 |
|  |  | Труба ч.д.100 Труба ч.д.50 Отвод 90х100 Муфта д.100 Тройник 90х100 Труба п/эт 100 Каболка Цемент Отвод 90х135 | Пм Пм Шт Шт Шт Пм Кг Т шт | 20 20 5 5 4 20 10 0,1 5 | 80 40 200 200 200 30 50 2000 200 | 1600 800 1000 1000 800 600 500 200 1000 42700 |
| 5 | Ремонт и обслуживание внутридомовых электрических сетей Ул.Придорожная 7 Ул.Примакова 95, 95а,55 Ул.Овечкина 10 а,22,10,26 Ул.Гагарина 74,40 Ул.К.Маркса 1/6 Ул.К.Либкнехта 39 Ул.Комсомольская 32,36,30/51,114 Ул.Советская 38 Пер.И.Франко 10 Ул.Гагарина 29,40,74 Ул.Гоголя 64. Ул.Литейная 26 б Ул.Непиющего 56 а Ул.Кирова 19/16 Ул.Фрунзе 22 Ул.Радищего 12 Ул.Литейная 19 Ул.М.Горького 10 Ул.Красная площадь 4 Ул.Красная 115 Ул.Свердлова 44 Ул.Куйбышева 26 | Провод АПВ 2х2,5 Провод АПВ 4 Пол.трубы д.15 Патроны Выключатели Настен.свет. Предохр-ль 100А Распр.коробка Автоматы 16А изолента | Пм Пм Пм Шт Шт Шт Шт Шт Шт шт | 300 300 10 18 18 30 30 40 30 40 | 6 6 8 15 25 70 180 20 70 40 | 1800 1800 80 270 450 2100 4600 800 2100 1600 12000 |
| 6 | Ремонт кровли Ул.Красная 89,99 Ул.Советская 38 Ул.Гагарина 29,2 Ул.Примакова 50,53 Ул.Вокзальная 28а Ул.Комсомольская 114,32 Ул.Пионерская 47 Ул.Радищего 12 Пер.Франко 10,10в Ул.К.Либкнехта 39 Ул.М.Горького 6 Ул.Овечкина 6 Ул.Придорожная 7 Ул.Литейная 9 Ул.Непиющего 56а Ул.К.Маркса 45,35 | Пиломатериал Шифер асб. Железо кров. Стеклоизол . Гвозди Газ | м³ л т рул. Кг б | 1 300 25 50 10 | 3100 70 22000 800 40 530 | 3100 21000 33000 20000 4000 5300 86400 |
| 7 | Ремонт и обслуживание систем внутреннего отоп ления Ул.К.Маркса 35 Ул.Комсомольская 36,32 Ул.Примакова 97 Ул.Советская 38 Ул.Непиющего 56 Ул.К.Площадь 3,5,4б Ул.Кирова 19/16 ,10 Ул.Пионерская 47 Ул.Гагарина 9,2 | Труба д.32 труба д.25 труба д.20 карбид кислород сгоны задвижка д.50 вентиль д.25 задвижка д.80 вентиль д.20 краска промывка ,опресовка | Пм Пм Пм Кг Кг шт Шт Шт Шт Шт Кг Дом. | 30 10 20 10 304 2 6 2 5 10 5 | 105 85 80 34 20 50 1600 170 2000 200 30 | 3150 850 1600 3400 600 2000 3400 1020 4000 1000 300 21320 |
|  | Итого |  |  |  |  | 352565 |

Подготовила:

Начальник участка Моргунова С.В.