# Утверждена

Постановлением Главы

МО « город Льгов»

от 2 ноября  № 1544

_____________/ Ю.В.Северинов/

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«город Льгов» Курской области

на 2013 – 2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «город Льгов» Курской области                 на 2013-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «Город Льгов» Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; «Программа социально-экономического развития г. Льгов Курской области на 2011 - 2015 годы» Генеральный план муниципального образования город Льгов Курской области, |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «город Льгов» Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «город Льгов» Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «город Льгов» Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Льгов» Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «город Льгов» Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 730300 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 125890 тыс. рублей; 2014 год - 100440 тыс. рублей; 2015 год - 81790 тыс. рублей; 2016 год - 65640 тыс. рублей; 2017 год - 71590 тыс. рублей; 2018 год - 84690 тыс. рублей; 2019 год - 67790 тыс. рублей; 2020 год - 39190 тыс. рублей; 2021 год - 45790 тыс. рублей; 2022 год - 47490 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Город Льгов расположен на западе Курской области на берегу реки Сейм в 80 км от областного центра – города Курск. Город Льгов является центром Льговского района.

Общая площадь города Льгова составляет 37,47 км2.

Льгов расположен в живописной местности по обоим берегам реки Сейм. Протяженность города с севера на юг - 12 км, с запада на восток - 5 км. В черту города входит памятник природы – парк вековых дубов и ясеней, посаженных еще в начале XIX века – любимое место отдыха жителей Льгова.

В 1867 году через Льгов прошла железная дорога, соединившая Курск и Киев. С этого времени в городе активно развивается самостоятельное промышленное производство.

В конце XIX века Льгов становится важным железнодорожным узлом: через него проходят две дороги, соединившие в одном направлении Киев и Воронеж, в другом – Харьков и Брянск. Это обстоятельство позволило городу быстро развить свою перерабатывающую, а позднее и металлообрабатывающую промышленность. Быстро растет население города, открываются новые учебные заведения: женская гимназия, мужское реальное училище; а уже в советское время – педагогический техникум и фельдшерско-акушерская школа.

В 1928 году Льгов становится окружным центром, объединившим территорию пяти уездов бывшей Курской губернии. Однако дальнейшее быстрое развитие было прервано Великой Отечественной войной. В 1954 году в черту города вошли близлежащие поселки, в том числе пристанционные. Современный Льгов – это крупный железнодорожный узел, развитый промышленный центр.

Численность населения города на начало 2012 года составила 21,2 тыс. человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «город Льгов» является недостаточным относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Город Льгов» является субъектом-донором бюджетных отношений в Курской области.

В экономике муниципального образования  «город Льгов» занято   7,6 тыс. человек.  Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО “город Льгов”, пищевая промышленность и производство электронного оборудования.

Среди основных предприятий города – ОАО «Сахарный комбинат Льговский»,  ОАО «Льговский молочноконсервный комбинат», ОАО «Электрощит».

В городе развита социальная инфраструктура: действуют два средних специальных учебных заведения, 7 школ, 4 учреждения дополнительного образования детей, 2 больницы, центр социальной помощи семье и детям, гостиница на 85 мест, 2 библиотеки, центр культуры и досуга, 3 музея и стадион.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «город Льгов» согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 452,8 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 21,4 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Город Льгов» на      47,7 % представлен многоквартирными и на 52,3 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 4236 квартир общей площадью 215,9 тыс.  кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 5942 жилых дома общей площадью 236,9 кв. м.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 48,9 %, водопроводом – 54 %, с централизованной канализацией – 49,5 %.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда города Льгов

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 6115 | 229 | 5942 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 4236 | 3034 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 21200 | 6574 | 14626 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 452800 | 140414 | 312386 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 69769 | 69769 | - |
| 5.2 | - водопровод | кв. м | 252275 | 99763 | 152512 |
| 5.3 | - канализация | кв. м | 70665 | 70665 | - |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
| 6.2 | - водопровод | кв. м | 67839 | 67839 | - |
| 6.3 | - электроэнергия | кв. м | 452800 | 140414 | 312386 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - отопление | % | - | - | - |
| 7.2 | - водопровод | % | 55,7 | 71,0 | 48,8 |
| 7.3 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м | 0,226 | 0,226 | - |
| 8.2 | - холодная вода | куб.м/чел. | 48,18 | 48,18 | 32,85 |
| 8.3 | - электроэнергия | квтч/чел. | 250 | 250 | 250 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал | 15,7 | 15,7 | - |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | 797,2 | 316,7 | 480,5 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч | 24000 | 7442 | 16558 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы города Льгов

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 15 | 40 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 19655 | 85000 |
| 3 | Численность работников | чел. | 664 | 7600 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 15 | 40 |
| 4.2 | - водопровод | ед. | 15 | 40 |
| 4.3 | - канализация | ед. | 15 | 20 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | 9 | 20 |
| 5.2 | - водопровод | ед. | 8 | 20 |
| 5.3 | - электроэнергия | ед. | 15 | 40 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | 3470 | 6760 |
| 6.2 | - холодная вода | т. куб. м | 65,3 | 53,0 |
| 6.3 | - электроэнергия | т. квтч. | 1570 | 13240 |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | 63 | 70 |
| 7.2 | - холодная вода | % | 52 | 55 |
| 7.3 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «город Льгов»  снабжается электроэнергией от подстанции 110/35/10 кВ «Льговская» сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». Также к системе электроснабжения города Льгова относятся подстанции 110/10 кВ «Шерекино» 35/10 кВ «Селекционная», 35/10 кВ «Сахарный завод».

Распределение электроэнергии в городском поселении производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество (по всем собственникам) эксплуатируемых на территории городского поселения электрических подстанций 10/0,4 кВ – 91 единицы, линий электропередачи 10 кВ – 68,9 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 183,5 км, линий уличного освещения 166,9 км.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 18,0 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 9,0  МВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,33 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя города, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в городе Льгов в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом увеличится примерно в 1,5 раза и составит ~ 7,5 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в городе достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения по договорам управления или аренды с собственниками на территории муниципального образования осуществляет ОАО «МРСК Центра» ОАО

«Курскэнерго». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент распределительная сеть электроснабжения города Льгов значительно изношена (уровень амортизационной изношенности электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности составляет 90 %, а находящихся в собственности ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» -70%) и требуется приток инвестиций в ее реконструкцию и модернизацию. Не все подстанции 10/0,4 кВ имеют второе питание и, в случае аварийных ситуаций на питающих ЛЭП-10 кВ,  для некоторых потребителей характерны длительные перерывы в электроснабжении.

### Характеристика принадлежности системы электроснабжения города Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по собственникам |
|  |  |  |  | МО г. Льгов | ОАО МРСК Центра |
| 1 | ЛЭП-10 кВ – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 65,882 56,965 8,917 | 30,336 28,504 1,832 | 35,546 28,461 7,085 |
| 2 | ТП 10/0,4 кВ в них: - трансформаторов - мощность | ед. ед. кВА | 91 98 22832 | 41 43 9139 | 50 55 13693 |
| 3 | ЛЭП-0,4 кВ – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 183,453 174,563 8,89 | 128,393 127,043 1,35 | 55,06 47,52 7,54 |
| 4 | Линии уличного освещения – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 166,865 164,365 2,5 | 121,05 121,05 - | 45,815 43,315 2,5 |

### Характеристика технического состояния системы электроснабжения

### города Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм | МО г. Льгов | ОАО МРСК Центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | Требует рекон-ции | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | Требует рекон-ции |
| 1 | Линии электропередачи 10 кВ – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 30,336 28,504 1,832 | 1961-2001 | 90 | 26,6 25,0 1,6 | 35,546 28,461 7,085 | 1953-2002 | 70 | 25,0 20,0 5,0 |
| 2 | Электроподстанции 10/0,4 кВ В них : - трансформаторов - мощность | ед. ед. кВА | 41 43 9139 | 1963-2003 | 90 | 41 43 9139 | 50 55 13693 | 1961-2010 | 70 | 35 38 9585 |
| 3 | Линии электропередачи 0,4 кВ – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 128,393 127,043 1,35 | 1959-2000 | 90 | 115,5 114,3 1,2 | 55,06 47,52 7,54 | 1959-2011 | 70 | 38,5 33,3 5,2 |
| 4 | Линии уличного освещения – всего, в т.ч. – воздушные - кабельные | км км км | 121,05 121,05 - | 1959-2000 | 90 | 109,0 109,0 - | 45,815 43,315 2,5 | 1959-2011 | 70 | 32,0 30,0 2,0 |

### Баланс пропускной мощности трансформаторных подстанций

### город Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропускная мощность подстанций | кВА | 22832 |
| 2 | Максимальная мощность потребителей | кВА | 18000 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | кВА | + 4832 |

### Баланс потребляемой электроэнергии

### город Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поставки электроэнергии в город | т. квтч | 64438 |
| 2 | Объем реализации электроэнергии потребителям | т. квтч | 38663 |
| 3 | Потери электроэнергии в распределительных сетях | т. квтч | 25775 |
|  |  | % | 40 |

### Годовое потребление электроэнергии, реализационные тарифы и плата за подключение к электросетям в город Льгов на 2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. Изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | население | социальная сфера | прочие потребители |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | т. квтч | 38663 | 24054 | 1 567 | 13042 |
| 2 | Реализационный тариф на реализацию электроэнергии потребителям | р./квтч | - | 2,50 | 2,73 | 2,73 |
| 3 | Плата за подключение к электросетям новых потребителей | р./кВт | 550 | 550 | 550 | 550 |

2.4. Теплоснабжение

## Население города Льгов обеспечивается теплом от 14-ти  котельных, в которых установлено 32 котлоагрегата общей мощностью 26,5 Гкал/час. 80% поставляемого потребителям города Льгова тепла производится на двух газовых котельных (№1 ул. - Советская 1 и №2 – ул. Примакова 1). Топливом для остальных 12-и источников тепла  является мазут (3,8% поставляемого тепла), уголь (9,8%) и электроэнергия (6,4%). Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  14,3 км. Система горячего водоснабжения в городе Льгов отсутствует. Объекты теплоснабжения города Льгов обслуживает ОГУП «Курскоблжилкомхоз» и Филиал ОАО «Квадра»-«Курская региональная генерация».

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд города Льгов. Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 69,8 тыс. кв. м. Индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых источников тепла, работающих на  газе, угле, и дровах.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения города Льгов осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  На текущий  период  износ  тепловых  сетей  составляет более  90 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам тепловых  сетей  исчерпал  себя. Работы  по капитальному  ремонту  тепловых  сетей,  как    подземного,  так  и    наружного  исполнения  не  производились. Высокий  процент  изношенности  тепловых  сетей  не  позволяет  с должным  качеством и с нормативным уровнем потерь предоставлять услуги  по  обеспечению  потребителей   тепловой  энергией.

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (без НДС) для всех потребителей на 2011-2012  год  установлен в размере 1022,97 (с НДС) рублей за 1 Гкал для населения и 1092,46 (с НДС) для других потребителей.

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям более чем в 2 раза превышает реализационную стоимость тепла и составляет 2505 руб/Гкал.

В связи с переводом действующих котельных на газ предстоит полная замена котельных агрегатов, реконструкция (модернизация) насосного оборудования и тепловых сетей,  а 3,4 км тепловых сетей ввиду их полного физического износа  требует срочной замены.

Характеристика институциональной структуры и технического состояния системы теплоснабжения

### муниципального образования «город Льгов»

Таблица 8

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Котлоагрегаты | Вид топлива | Присоединенные сети (в двухтрубном исполнении) | Собственник систем тепло- снабжения | Эксплуатац. Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Год установки | Уровень износа (%) |  | Назначение | Длина (м) | Способ прокладки | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная №3 ж.д. №68 ул. К. Маркса | 2 | 0,172 | 2006 | 50 | ээ | отоп. | - | - | - | 65 | МО «Г. Льгов» | Филиал ОАО «Квадра»- «Курская региональная генерация» |
| 2 | Котельная №7 ул. М. Горького (территория СЭС) | 2 | 1,26 | 2000 | 80 | Уг. | отоп. | 170 | не проходной канал | 1975 | 70 |  |  |
| 3 | Котельная №8 ул. Красная | 2 | 1,26 | 1998 2001 | 100 80 | Маз. | отоп. | 495 |  | 1968 | 90 |  |  |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсомольская (территория ПМК) | 2 | 1,26 | 2003 | 70 | Уг. | отоп. | 483 |  | 1968 |  |  |  |
| 5 | Котельная №12 ул. Франко | 2 | 1,26 | 2002 | 70 | Уг. | отоп. | 199,9 |  | 1970 |  |  |  |
| 6 | Котельная №13 ул. Овечкина | 2 | 1,26 | 1999 2003 | 100 70 | Уг. | отоп. | 636 |  | 1970 |  |  |  |
| 7 | Котельная №16 ул. Толстого ж.д. №66 | 2 | 0,172 | 1995 | 100 | Ээ | отоп. | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Котельная №17 ул. Литейная | 3 | 1,89 | 2001 2002 | 80 80 | Уг. | отоп. | 1328,7 | не проходной канал, надземная прокладка | 1974 |  | -//- | -//- |
| 9 | Котельная №18 ул. Гагарина ж.д. №74 | 2 | 0,172 | 2006 | 60 | Ээ | отоп. | - | - | - |  | -//- | -//- |
| 10 | Котельная №19 ул. Красная, ж.д. №111,113 | 4 | 0,334 | 1997 | 100 | Ээ | отоп. | - | - | - |  | -//- | -//- |
| 11 | Котельная №20 ул. Красная ж.д. №115 | 2 | 0,172 | 1997 | 100 | Ээ | отоп. | - | - | - |  | -//- | -//- |
| 12 | Газовая котельная №1 (ул. Советская 1) | 3 | 10,0 | 2009 | 20 | Газ | отоп. | 9376,1 | не проходной канал, надземная прокладка | 1985 |  | Котельная – В собственности ОГУП «Курскоблжилкомхоз», т/сеть – МО «г. Льгов» | в аренде т/сети Филиал ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация» |
| 13 | Газовая котельная №2 (ул. Примакова 1) | 2 | 6,0 | 2007 | 30 | Газ | отоп. | 1126,7 |  | 1985 |  |  |  |
| 14 | Угольная котельная пер. Садовый, ул. Свердлова | 2 | 1,26 | 2006 | 50 | Уг. | отоп. | 520,4 |  | 1997 |  | ОАО РЖД |  |
|  | Итого | 30 | 26,472 | - | - |  |  | 14335,8 |  |  |  |  |  |

Балансы мощности и потребляемого ресурса системы теплоснабжения

### муниципального образования «город Льгов»

Таблица 9

| № п/п | Тепло-снабжающая организация | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Мощность котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка на отопление и ГВС (Гкал/час) | Резерв (+), Дефицит (-) мощности | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера | Прочие объекты |  |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие объекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Филиал ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация» | Котельная №3 ж.д. №68 ул. К. Маркса | 0,172 | 0,0637 | 0,0637 | - | - | +0,11 | 84,7 | - | 84,7 | 84,7 | - | - |
| 2 | -//- | Котельная №7 ул. М. Горького (территория СЭС) | 1,26 | 0,2606 | 0,0834 | - | 0,1772 | +1,0 | 500,7 | 14 | 430,6 | 167,9 | - | 262,7 |
| 3 | -//- | Котельная №8 ул. Красная | 1,26 | 0,6283 | 0,6283 | - | - | +0,63 | 1200,7 | 22 | 936,6 | 936,6 | - | - |
| 4 | -//- | Котельная №11 ул. Комсомольская (территория ПМК) | 1,26 | 0,2148 | 0,2148 | - | - | +1,05 | 516,5 | 22 | 402,9 | 402,9 | - | - |
| 5 | -//- | Котельная №12 ул. Франко | 1,26 | 0,4248 | 0,4248 | - | - | +0,84 | 750,9 | 18 | 615,8 | 615,8 | - | - |
| 6 | -//- | Котельная №13 ул. Овечкина | 1,26 | 0,3411 | 0,3411 | - | - | +0,92 | 684,3 | 25 | 513,2 | 513,2 | - | - |
| 7 | -//- | Котельная №16 ул. Толстого ж.д. №66 | 0,172 | 0,0799 | 0,0799 | - | - | +0,09 | 106,3 | - | 106,3 | 106,3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | -//- | Котельная №17 ул. Литейная | 1,89 | 0,4425 | 0,4255 | 0,013 | 0,004 | +1,45 | 840,0 | 28 | 604,6 | 570,0 | 26,5 | 8,1 |
| 9 | -//- | Котельная №18 ул. Гагарина ж.д. №74 | 0,172 | 0,0857 | 0,0857 | - | - | +0,86 | 114,0 | - | 114,0 | 114,0 | - | - |
| 10 | -//- | Котельная №19 ул. Красная, ж.д. №111,113 | 0,344 | 0,2517 | 0,2517 | - | - | +0,9 | 319,8 | - | 319,8 | 319,8 | - | - |
| 11 | -//- | Котельная №20 ул. Красная ж.д. №115 | 0,172 | 0,1304 | 0,1304 | - | - | +0,04 | 173,5 | - | 173,5 | 173,5 | - | - |
| 12 | ОГУП «Курскоблжилкомхоз» | Газовая котельная №1 (ул. Советская 1) | 10,0 | 9,2691 | 4,9381 | 2,129 | 2,202 | +0,33 | 19321.0 | 23 | 14877,2 | 7829,5 | 3432,8 | 3614,9 |
| 13 | ОГУП «Курскоблжилкомхоз» | Газовая котельная (ул. Примакова 1) | 6,0 | 3,8957 | 2,083 | 0,004 | 1,8087 | +2,1 | 8119,0 | 21 | 6414,0 | 3526,0 | 7,0 | 2881,0 |
| 14 | ОАО РЖД | Угольная котельная пер. Садовый, ул. Свердлова | 1,26 | 0,314 | 0,314 | - | - | +0,95 | 525,5 | 22 | 409,9 | 409,9 | - | - |
|  | Итого по МО |  | 26,472 | 16,4 | 10,064 | 2,146 | 4,192 | 10,07 | 33256,9 | 21,8 | 26003,1 | 15770,1 | 3466,3 | 6766,7 |

### Себестоимость тепловой энергии, реализационные тарифы и плата за подключение к тепловым сетям в теплоснабжающих предприятиях муниципального образования «Городское поселение город Льгов»

Таблица 10

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Годовой отпуск тепловой энергии (Гкал) | Себестоимость тепловой энергии руб./Гкал (без НДС) | Тариф на реализацию тепловой энергии потребителям (без НДС) (руб./Гкал) | Плата за подключение к тепловым сетям новых потребителей (руб./Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  | население | Прочие потребители | население | Прочие потребители |
|  |  |  | население | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Филиал ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация» | 26003 | 15770 | 10233 | 2504,97 | 866,93 | 925,81 | - | - |
|  | Итого | 26003 | 15770 | 10233 | - | - | - | - | - |

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение города Льгов осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород". Подача газа потребителям города Льгов осуществляется через газораспределительную станцию – Льговская АГРС.

На 01.01.2011 в общей сложности сетевым газом обеспечено 60%  населения и организаций города.

Газификация города Льгов осуществляется в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области.

Схема предусматривает строительство распределительных газопроводов высокого и среднего давления, ГРП, а также использование в городе Льгов децентрализованного теплоснабжения - локальных котельных, автономных встроенных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

### Характеристика принадлежности системы газоснабжения

### города Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. в собственности ОАО «Курскгаз» |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 20,321 | 20,321 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 7,194 | 7,194 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 150,774 | 150,774 |
| 4 | Газораспределительная станция | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Газораспределительные пункты | ед. | 41 | 41 |

Характеристика технического состояния сооружений газоснабжения города Льгов по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 20,321 | 10 | - |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 7,194 | 10 | - |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 150,774 | 10 | - | - |
| 4 | Газораспределительная станция | ед. | 1 | 10 | - |
| 5 | Газораспределительные пункты | ед. | 41 | 10 | - |

### Годовые объемы забора и реализации сетевого газа

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное потребление газа - всего, в т.ч.: - население - бюджетные организации - прочие потребители | тыс. куб.м/сутки | 287.0 135,0 152,14 |

Реализационные тарифы на газ и плата за подключение к сетям газоснабжения

Таблица  14

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во (2011 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на реализацию сетевого газа -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб.м | 2,6 3.1 3,1 |
| 2 | Плата за подключение к сетям газоснабжения - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб.м в сутки | - - - |

От головного сооружения газораспределительной станции (ГРС) газ по газопроводам высокого давления подается к ГРП и далее, после снижения давления до 0,003МПа, поступает к потребителям.

Система распределения газа  в городе по давлению – 3-х ступенчатая (высокое, среднее и низкое давление).

Техническое обслуживание газовых сетей на территории города Льгов осуществляет ОАО «Курскгаз».

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения городского поселения город Льгов включает в себя 5 водозаборов, включающих в себя 22 артезианские скважины, напорных водоводов и распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет 4.4 тыс. куб. м в сутки. Комплекс водозаборных сооружений предусматривает забор воды из подземных источников (артезианских скважин), состоит из 22-ти артезианских скважин глубиной от 65  до  127  м и производительностью от 6 до 12 куб.м/час каждая.

Протяженность водопроводных сетей 92,9 км. Наружная сеть водопровода в каждом из 4-х микрорайонов города Льгов кольцевая, с дополнительными перемычками внутри микрорайонов. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

### Характеристика водозаборных сооружений города Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхний водозабор | Нижний водозабор | Водозабор Льгов-1 | Водозабор Льгов-2 | Водозабор Льгов-3 |
| 1 | Артскважины - всего | ед. | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |
|  | в т.ч.: - рабочие | ед. | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|  | - резервные | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Водонапорные башни | ед./куб.м | 1/50 | 0 | 1/50 | 1/150 | 1/250 1/200 |
| 3 | Фактический водотбор в год | т. куб.м | 350,8 | 237,8 | 13,8 | 134,9 | 84 |
| 4 | Фактический водотбор в сутки | куб. м | 974 | 652 | 37 | 370 | 230 |

### Характеристика принадлежности системы водоснабжения

### город Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. в собственности МО «г. Льгов» |
| 1 | Артезианские скважины | ед. | 22 | 22 |
| 2 | Водонапорные башни | ед. | 5 | 5 |
| 3 | Водоводы | км | 22,6 | 22,6 |
| 4 | Распределительная водопроводная сеть | км | 70,3 | 70,3 |

Характеристика технического состояния сооружений водоснабжения города Льгов по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 17

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Год ввода | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианские скважины | ед. | 22 | 1925-2012 | 90 | 7 |
| 2 | Водонапорные башни | ед. | 5 | 1925-2012 |  |  |
| 3 | Водоводы | км | 22,6 | 1965-2007 | 90 | 5,0 |
| 4 | Распределительная водопроводная сеть | км | 70,3 | 1910-2011 | 90 | 10,0 |

Расчетное суточное потребление воды в 2011 году составило 1,72 тыс. куб. м. Ежегодно потребителям отпускается более 600 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды.

На текущий момент система водоснабжения города Льгов обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система водоснабжения городского поселения город Льгов характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в городе Льгов осуществлялось в основном   до 80-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 90-100%.

### Годовые объемы забора и реализации воды

Таблица 18

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водопотребление - всего, в т.ч. население бюджетные организации прочие потребители | куб.м/сутки | 1720 1396 179 145 |
| 2 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 1297,7 |
| 3 | Потери воды при передаче ее потребителю | % | 51,6 (%) |
| 4 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м % | - |
| 5 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч. население бюджетные организации прочие потребители | т. куб.м | 628,1 509,8 65,3 53,0 |

### Себестоимость воды, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения

Таблица  19

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во (2011 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 27,15 |
| 2 | Тариф на реализацию воды -всего, в т.ч.: население; бюджетные организации прочие потребители | руб./куб. м | 26,10 26,10 26,10 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водопровода - всего, в т.ч.: население; бюджетные организации; прочие потребители | руб./куб. м в сутки | - - - |

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Технологический учет подъема и транспортировки воды по участкам водопроводной сети в полной мере не обеспечен, в основном, из-за недостатка средств.

Систему водоснабжения города Льгов обслуживает ООО «Водоканал». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 96 % покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

2.7 Водоотведение

Централизованная система водоотведения города Льгов включает в себя городские очистные сооружения производительностью 1,2 тыс. куб. м в сутки, канализационные насосные станции общей производительностью 8,16  тыс. куб. м в сутки, 3,91 км напорных коллекторов и 14,5  км самотечной сети канализации.

Биологические очистные сооружения города Льгов расположены в микрорайоне «Льгов-2».

Канализационная сеть города Льгов выполнена из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5-4,5м.

Очистные  сооружения, канализационные насосные станции и сети канализации  города  Льгов введены  в 1970-80 годах и  полностью выработали свой амортизационный срок.  Капитального  ремонта  на  данных  объектах  с  момента  их  ввода  не  проводилось.

### Характеристика имущественной принадлежности системы водоотведения город Льгов на 01.01.2012 г.

Таблица 20

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. в собственности МО |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 3 | 1 |
| 2 | Канализационные насосные станции | ед. | 3 | 3 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 3,91 | 3,91 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 14,5 | 14,5 |

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения города Льгов по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 21

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол- во | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 | 100 | 1 |
| 2 | Канализационные насосные станции | ед. | 3 | 100 | 3 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 3,91 | 90 | 3,5 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 14,5 | 70 | 4,0 |

Объем и структура услуги системы водоотведения город Льгов по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: - население бюджетные организации прочие потребители | куб.м/сутки | 570 383,4 128,4 58,2 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч.: - население бюджетные организации; прочие потребители | т. куб. м | 208,5 140,3 47,0 21,2 |

На текущий момент уровень износа канализационных насосных станций составляет 100 %, напорных сетей канализации - 90 %, самотечных сетей канализации – 90 %, очистные сооружения требуют полной реконструкции. В замене нуждаются 3,5 км напорных коллекторов и около 4,0 км самотечной канализации.

Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 19,34 |
| 2 | Тариф на реализацию услуги водоотведения: |  |  |
|  | - население; | руб./куб.м | 17,18 |
|  | - бюджетные организации; | руб./куб.м | 19,43 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 19,43 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водоотведения - всего, | руб./куб.м в сутки | - |

Среднее количество стоков, поступающих на очистные сооружения города Льгов, составляет 0,57 тыс. куб. м в сутки.

На объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива

Обслуживание систем водоотведения города Льгов осуществляет ООО «Водоканал».

### На текущий момент отрасль водоотведения, как и водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (17,18 руб./куб. м) только на 88,8% покрывает производственные затраты.

2.8  Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Очисткой от мусора, части промотходов, твердых и жидких бытовых отходов в городе Льгов занимается муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство».

Общий объем накопления твердых отходов в городе Льгов составляет около 50 тыс. м3/год,  в том числе: от населения – 42,4, тыс. м3 /год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют  7,6 тыс. м3/год. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 9 тыс. куб. м, в том числе: от населения – 4,5 тыс. куб. м.

Свалка (полигон) ТБО и сливная площадка ЖБО находятся в 13 км от города на территории Льговского района. Состояние данных сооружений на 01.01.12г. оценивается как удовлетворительное.

В задачу санитарной очистки территории города входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Характеристика технического состояния сооружений и технических средств по сбору и утилизации ТБО города Льгов по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 24

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | ед. | 4 |  |  |
|  | - КО 440-3 к-596 РН | ед. | 1 | 2006 | 60 |
|  | - КО 440 – 4Д к – 093 ТО | ед. | 1 | 2009 | 29 |
|  | - ГАЗ – 53 №074 | ед. | 1 | 1990 | 100 |
|  | - ГАЗ – 53 №75 | ед. | 1 | 1989 | 100 |
| 2 | Ассенизационная машина КО – 505А | ед. | 1 | 2009 | 403 |
| 3 | Ассенизационные тракторные цистерны | ед. | - | - | - |
| 4 | Контейнеровозы | ед. | - | - | - |
| 5 | Тракторы колесные | ед | 2 |  |  |
|  | - МТ3 – 82 к – 5125 | ед. | 1 | 1996 | 100 |
|  | - МТ3 – 50 КЕ - 2229 | ед. | 1 | 1981 | 100 |
| 6 | Тележки тракторные | ед. | 2 |  |  |
|  | - прицеп – 2230 КЕ – 46 | ед. | 1 | 1989 | 100 |
|  | - прицеп – 2227 КЕ – 46 | ед. | 1 | 1990 | 100 |
| 7 | Грузовые машины для вывоза крупногабаритного мусора: ЗИЛ – 45085 М-374 РВ | ед. | 1 | 1996 | 100 |
| 8 | Мусорные контейнеры от 0,5 до 1 куб.м | ед. | 162 | 2011 | - |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной и производственной сферы МО «город Льгов» в период 2013 -2022 годов

По прогнозу администрации муниципального образования «город Льгов» численность населения города  к 2022 году сократится  на 1000 человек и составит 20200 жителей (табл.30).

### В период с 2013 по 2022 годы в городе Льгов  планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 141869 кв. метров жилья (табл. 24). Застройка планируется в форме  многоквартирных (96869 кв. м) и индивидуальных (45000 кв. м) жилых домов.

Строительство многоквартирного жилищного фонда планируется осуществить в следующих районах города:

а) малоэтажные (до 3-х этажей) секционные многоквартирные дома в районе свободных территорий на северо-западе центра города – 162 многоквартирных дома общей площадью 61577 кв. м;

б) малоэтажные (до 3-х этажей) секционные многоквартирные дома в микрорайоне «Льгов-2» (от ул. Красной до 2-го Фрунзенского переулка) – 87 домов общей площадью 35292 кв.м.

Планируется строительство индивидуальных жилых домов в следующих районах города:

а) индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий на северо-западе центра города – 200 домов общей площадью 26300 кв. м;

б) индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий в микрорайоне «Льгов-2» (ул. Красная) - 60 домов общей площадью 6000 кв. м;

в) индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий в микрорайоне «Льгов-1» (ул. Л.Толстого, ул. Титова) - 100 домов общей площадью 12700 кв. м.

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда, а также за счет сокращения числа жителей, в 2022 году показатель обеспеченности жителей города Льгова жильем составит 25,8 кв. м на 1 человека (табл.28).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и производственного назначения в течение 2013 – 2022 годов в городе Льгов приведено в таблицах 27,28,29,30.

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании «город Льгов» на 2013 – 2022 годах (кв.м)

Таблица 25

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий на северо-западе центра города | домов | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | кв. м | 26300 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 2 | Малоэтажные (до 3-х этажей) секционные многоквартирные дома в районе свободных территорий на северо-западе центра города | домов | 162 | 5 | 7 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  | кв. м | 61577 | 2010 | 2800 | 4454 | 4731 | 6568 | 6759 | 8505 | 8625 | 8625 | 8500 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий в микрорайоне «Льгов-2» (ул. Красная). | домов | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | кв. м | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Малоэтажные (до 3-х этажей) секционные многоквартирные дома в микрорайоне «Льгов-2» (от ул. Красной до 2-го пер. Фрунзе) | домов | 87 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 |
|  |  | кв. м | 35292 | 559 | 1533 | 1600 | 2800 | 2800 | 4400 | 4400 | 5600 | 5600 | 6000 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий в микрорайоне «Льгов-1» (ул. Л.Толстого, ул. Титова) | домов | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | кв. м | 12700 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
|  | Итого | домов |  | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | 64 | 68 | 71 | 71 | 72 |
|  |  | кв. м | 141869 | 7069 | 8833 | 10554 | 12031 | 13868 | 15659 | 17405 | 18725 | 18725 | 19000 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в г. Льгов

Таблица 26

| № п/п | Наименование территории застройки | Электроснабжение | Газоснабжение | Водопровод (км) | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод высокого давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | Газораспределительные пункты (ед.) |  | Самотечная канализация (км) | Напорная канализация (км) | КНС (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий на северо-западе центра города | 4,0 | 2 ТП (2х250) | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 2 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 2 |
| 2 | Малоэтажные (до 3-х этажей) секционные многоквартирные дома в районе свободных территорий на северо-западе центра города | 4,0 | 2 ТП (2х400) | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | 20,0 | 16,0 | 4,0 | 4 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в районе в микрорайоне «Льгов-2» (ул. Красная). | 2,0 | 1 ТП (2х160) | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1 |
| 4 | Малоэтажные (до 3-х этажей) секционные многоквартирные дома в микрорайоне «Льгов-2» (от ул. Красной до 2-го Фрунзенского переулка) | 2,0 | 1 ТП (2х400) | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 2 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома в районе свободных территорий в микрорайоне «Льгов-1» (ул. Л.Толстого, ул. Титова) | 2,0 | 1 ТП (2х250) | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 1 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 1 |
|  | Итого | 14,0 | 7 ТП (3720 кВА) | 42,0 | 42,0 | 13,0 | 42,0 | 11 | 55,0 | 42,0 | 13,5 | 10 |

Прогноз строительства объектов социальной (бюджетной) сферы  в г. Льгов в 2012 – 22 годах

Таблица 27

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство детсада на 160 мест (ул. Свердлова) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2 | Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы на 180 мест (ул. Овечкина) |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) (ул. Красная) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2013 – 2022 годах объектов социальной (бюджетной) сферы  в МО «город Льгов»

Таблица 28

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение | Теплоснабжение и ГВС | Газоснабжение | Водопровод (км) | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод Высокого давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРП(ед.) |  | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | Строительство детсада на 160 мест (ул. Свердлова) | 0,3 | 1 (1х250) | 0,5 | БМГК-0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0.5 | 0,5 | - | - |
| 2 | Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы на 180 мест (ул. Овечкина) | 0,4 | 1 (1х250) | 0.5 |  | 0,5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 3 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | 1,0 | 1 (2х250) | 0,4 | БМГК-1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 4 | Строительство ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) (ул. Красная) | 1,0 | 1 (2х400) | 0,4 | БМГК-1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1/200 | 3,0 |
|  | Итого | 2,7 | 4/1800 | 1,8 | 3/3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1/200 | 3,0 |

Прогноз строительства объектов производственной и коммерческой сферы в МО «город Льгов» 2013 – 2022 годах

Таблица 29

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство блочно-модульных автоматизированных газовых котельных (11 ед.) взамен действующих котельных №№3,7,8,11,12,13,16,17,18,19,20. | - | 5 ед. | 4 ед. | 1 ед. | 1 ед. | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-1 | - | - | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-2 | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-3 | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - |
| 5 | Строительство артезианских скважин в районе верхнего водозабора Льгов-центр (2 ед.) | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство магазина на 150 кв. м (Льгов-2) | - | - | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство магазина на 150 кв. м (Льгов-3) | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 9 | Строительство бани на 40 мест (Льгов-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | х | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2013 – 2022 годах объектов производственной и коммерческой сферы  в МО «город Льгов»

Таблица 30

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение | Газоснабжение | Сети Водопровода (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Газопровод высокого (среднего) давления (км) | Газопровод Низкого давления (км) | ГРП (ед.) | Автономные тепловые газовые источники (ед./Мвт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство блочно-модульных и встроенных автоматизированных газовых котельных (11 ед.) взамен действующих котельных №№3,7,8,11,12,13,16,17,18,19,20. | - | - | - | 5,5 | 0,5 | 11 | 11/4,55 | - | - |
| 2 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-1 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-3 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство артезианских скважин в районе верхнего водозабора Льгов-центр (2 ед.) | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 2,0 |  |
| 6 | Строительство магазина на 150 кв. м (Льгов-2) | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 1/0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Строительство магазина на 150 кв. м (Льгов-3) | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 1/0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | 0,5 | 1(1х160) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1/0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Строительство бани на 40 мест (Льгов-2) | 1 | 1(2х160) | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1/0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого | 1,5 | 2/480 | 2,0 | 6,2 | 1,1 | 13 | 15/5,95 | 4,0 | 2,0 |

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

в МО «город Льгов» на 2013-2022 годы

Таблица 31

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Уровень обеспеченности кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие | Ввод | Наличие на 31.12 |  |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  |
| 1 | 2013 | 21100 | 452800 | 140414 | 312386 | 4528 | - | 4528 | 7069 | 2569 | 4500 | 455341 | 142983 | 312358 | 21,5 |
| 2 | 2014 | 21000 | 455341 | 142983 | 312358 | 4553 | - | 4553 | 8833 | 4333 | 4500 | 459621 | 147316 | 312305 | 21,9 |
| 3 | 2015 | 20900 | 459621 | 147316 | 312305 | 4596 | - | 4596 | 10554 | 6054 | 4500 | 465579 | 153370 | 312209 | 22,3 |
| 4 | 2016 | 20800 | 465579 | 153370 | 312209 | 4656 | - | 4656 | 12031 | 7531 | 4500 | 472954 | 160901 | 312053 | 22,5 |
| 5 | 2017 | 20700 | 472954 | 160901 | 312053 | 4730 | - | 4730 | 13868 | 9368 | 4500 | 482092 | 170269 | 311823 | 23,3 |
| 6 | 2018 | 20600 | 482092 | 170269 | 311823 | 4821 | - | 4821 | 15659 | 11159 | 4500 | 492930 | 181428 | 311502 | 23,9 |
| 7 | 2019 | 20500 | 492930 | 181428 | 311502 | 4929 | - | 4929 | 17405 | 12905 | 4500 | 502406 | 194333 | 308073 | 24,5 |
| 8 | 2020 | 20400 | 502406 | 194333 | 308073 | 5024 | - | 5024 | 18725 | 14225 | 4500 | 516107 | 208558 | 307549 | 25,3 |
| 9 | 2021 | 20300 | 516107 | 208558 | 307549 | 5161 | - | 5161 | 18725 | 14225 | 4500 | 529671 | 222783 | 306888 | 26,1 |
| 10 | 2022 | 20200 | 529671 | 222783 | 306888 | 5297 | - | 5297 | 19000 | 14500 | 4500 | 543374 | 237283 | 306091 | 26,9 |

Примечание.

МКД – многоквартирные жилые дома

ИД - индивидуальные дома

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «город Льгов»

в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения города.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья на северо-западе центра города (200 домов общей площадью 26300 кв. м) построить 4,0 км воздушной ЛЭП-10 кВ, две закрытые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 10 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 10,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 26).

- Для электроснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на северо-западе города (162 дома общей площадью 61577 кв. м) построить 4,0 км воздушной ЛЭП-10 кВ, две закрытые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 16,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 16,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 26).

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-2 (60 домов общей площадью 6000 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-10 кВ, закрытую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА, 3,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 26).

- Для электроснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов в микрорайоне Льгов-2 (87 домов общей площадью 35292 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-10 кВ, закрытую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 8,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 8,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 26).

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-1 (100 домов общей площадью 12700 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-10 кВ, закрытую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 5,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 5,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 26).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,7 км, 0,4 кВ – 1,8 км, ввести в действие 4 закрытых подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 1800 кВА (табл.28).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 1,5 км, 0,4 кВ – 2,0 км, ввести в действие 2 закрытых подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 480 кВА (табл.30).

- Произвести реконструкцию действующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с заменой трансформаторов и коммутационного оборудования в количестве 41 единицы, а также ЛЭП-10 кВ – 30,3 км,  ЛЭП-0,4 кВ – 127,6 (табл. 32).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    121 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением (табл. 32).

Реконструкция действующих на территории г. Льгов объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра», предусматривается его инвестиционной программой.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов электроснабжения МО «город Льгов» на 2013-2022 годы

Таблица 32

- Реконструкция (замена оборудования) трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

| № п/п | Хоз. номер ТП | Место установки | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность (кВА) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТП -1 | ул. Чайковского | 160 | 1988 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2 | ТП - 3 | ул. Шатохина | 250 | 1988 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3 | ТП -4 | ул. Железнодорожная | 100 | 1977 | 90 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4 | ТП -5 | ул. Чапаева | 320 | 1971 | 100 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП -б | ул. Энгельса | 400 | 1963 | 100 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП -7 | ул. Ватутина | 200 | 1970 | 100 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП -9 | ул. Фрунзе | 160 | 1966 | 100 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТП-10 | Автоколонна | 250 | 1973 | 100 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП-12 | ул. 40 лет Октября | 100 | 1968 | 100 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТП-13 | ул. Лермонтова | 100 | 1970 | 100 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТП-14 | ул. Л.Толстого | 250 | 1964 | 100 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТП-19 | ул. Красная | 400 | 1964 | 100 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТП -20 | ул. Вокзальная | 320 | 1988 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 14 | ТП -24 | ул. 40 лет Октября | 160 | 1965 | 100 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТП -25 | ул. Красная | 250 | 1995 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 16 | ТП -34 | ул. Красная | 100+160 | 1968 | 100 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТП -35 | ул. Франко | 250 | 1973 | 90 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 18 | ТП -36 | Горгаз | 200 | 1974 | 90 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 19 | ТП -40 | ул. Титова | 63 | 1968 | 100 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТП -41 | ул. Пржевальского | 160 | 1968 | 100 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТП -42 | ул. С.Лазо | 100 | 1968 | 100 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТП -44 | Зеленое хозяйство | 320 | 1978 | 90 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 23 | ТП-45 | ул. Жуковского | 100 | 1968 | 100 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТП -46 | ул. Н.Мичурина | 250 | 2000 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 25 | ТП -48 | ул. Вокзальная | 250 | 1979 | 90 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 26 | ТП -49 | ул. Крупской | 250 | 1979 | 90 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 27 | ТП -50 | Маслобаза | 250 | 1979 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 28 | ТП -52 | Маслобаза | 400 | 1981 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 29 | ТП -77 | ул. Придорожная | 160 | 1980 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 30 | ТП -84 | Ж/д больница | 320+400 | 1986 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 31 | ТП -85 | Очист. сооружения | 100 | 1986 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 32 | ТП-87 | 40 лет Октября | 160 | 1980 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 33 | ТП - 90 | ул. Маяковского | 63 | 1985 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 34 | ТП-102 | дачи Воронино | 63 | 1975 | 90 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 35 | ТП-106 | ул. Фрунзе | 250 | 1993 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 36 | ТП-108 | 1 п. Красноармейский | 250 | 1998 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 37 | ТП -110 | ул. Литейная | 250 | 2003 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 38 | ТП -111 | ул. Литейная | 250 | 2001 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 39 | ТП-104 | ул. Барятинского | 100 | 1989 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 40 | ТП-43 | ул. Радищева | 400 | 1968 | 100 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТП-73 | ул. Садовая (бойня) | 100 | 1975 | 90 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |

- Реконструкция (замена) ЛЭП-10 кВ

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы | Наименование участка ЛЭП | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прот-ть (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Льгов-2 | ВЛ-10кВ Ф-116«Д» | 9,05 | 1970 | 100 | 9,05 |  | 9,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-10кВ с п/ст на Ф-116 «Д» | 0,35 | 1977 | 100 | 0,35 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-10кВ с Ф-116«Д» наТП-19 | 0,06 | 1986 | 100 | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-10кВ с Ф-116 «Д» на ТП-10 | 0,03 | 1986 | 100 | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Льгов -1 | ВЛ-10кВ Ф-128 «Д» | 5,8 | 1976 | 100 | 5,8 |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-10 кВ с Ф-128 на ТП-7 | 0,22 | 1976 | 100 | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Льгов 1, Льгов 3 | ВЛ-ЮкВФ-111 «Д» | 7,18 | 1961 | 100 | 7,18 | 7,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-10кВ с п/ст на Ф-111 "Д" | 0,6 | 1990 | 90 | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-10кВ с Ф-111 "Д", на ТП-52 | 0,15 | 2000 | 60 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 4 | Льгов 1 | ВЛ-10кВ-Ф-127«Д» | 2,3 | 1968 | 100 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Льгов 2 | ВЛ-10кВ Ф-112«Д» | 2,84 | 1991 | 80 | 2,84 |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-10кВ на Ф-112«Д»с п/ст Льгов | 0,25 | 1999 | 70 | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  | КЛ-10кВ с Ф-112 «Д» на ТП-111 | 0,05 | 2001 | 50 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 6 | Льгов 2 | ВЛ-10кВ Ф-1301 | 0,711 | 1986 | 100 | 0,711 |  |  |  | 0,711 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Льгов 2 | ВЛ-10кВ Ф-108(ТП-34) | 0,33 | 1998/4 | 70 | 0,33 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |
| 8 | Льгов 2 | ВЛ-10кВ ул.Мичурина отпайка от ВЛ-1ОкВ 101 Зап.сети ТП-46 | 0,18 | 2000 | 60 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 9 | Льгов 2 | КЛ-10кВ вв вТП-84 от Ф ж/д | 0,122 | 1986 | 100 | 0,122 |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Льгов 2 | ВЛ-10кВ Ф-112«Д»(ЛЗПА) | 0,113 | 2000 | 60 | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 |  |
|  |  | Итого | 30,336 |  |  | 30,336 | 9,48 | 9,05 | 6,37 | 0,923 | 3,44 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,113 | 0,05 |

- Реконструкция (замена) ЛЭП-0,4 кВ

| № п/п | Наименование микрорайона,улицы | Наименование участка сети | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прот-ть (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Ул.Лермонтова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,388 | 1961 | 100 | 1,388 |  |  | 1,388 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Ж/дорожная | ВЛ- 0,4 кв. | 1,295 | 1961 | 100 | 1,295 |  |  | 1,295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-ый Парковый п/к | ВЛ- 0,4 кв. | 0,297 | 1990 | 80 | 0,297 |  |  |  |  |  |  |  | 0,297 |  |  |
| 4 | Ул. Марата | ВЛ- 0,4 кв. | 0,52 | 1981 | 90 | 0,52 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Островского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,254 | 1980 | 90 | 1,254 |  |  |  |  |  | 1,254 |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Эйдемана | ВЛ- 0,4 кв. | 1,915 | 1979 . | 90 | 1,915 |  |  |  |  |  | 1,915 |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Тельмана | ВЛ- 0,4 кв. | 1,825 | 1970 | 90 | 1,825 |  |  |  | 1,825 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Фурманова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,766 | 1972 | 90 | 1,766 |  |  |  | 1,766 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2-й п/к Парковый | ВЛ- 0,4 кв. | 0,34 | 1990 | 80 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |
| 10 | 3-й п/к Парковый | ВЛ- 0,4 кв. | 0,376 | 1975 | 90 | 0,376 |  |  |  |  | 0,376 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Ломоносова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,9 | 1961 | 100 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Дружбы | ВЛ- 0,4 кв. | 1,08 | 1980 | 90 | 1,08 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Энгельса | ВЛ- 0,4 кв. | 2,56 | 1965 | 100 | 2,56 |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Энгеяьса | ВЛ- 0,4 кв. | 0,8 | 1998 | 80 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 15 | Ул.Свердлова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,72 | 2000 | 70 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
| 16 | Ул.Свердлова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,9 | 2000 | 70 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |
| 17 | Ул. Красноармейская | ВЛ- 0,4 кв. | 1,8 | 1980 | 90 | 1,8 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Крупской | ВЛ- 0,4 кв. | 0,633 | 1988 | 80 | 0,633 |  |  |  |  |  |  | 0,633 |  |  |  |
| 19 | Ул.Ленинградская | ВЛ- 0,4 кв. | 1,195 | 1997 | 80 | 1,195 |  |  |  |  |  |  |  | 1,195 |  |  |
| 20 | Ул.Франко | ВЛ- 0,4 кв. | 1,125 | 1961 | 100 | 1,125 |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.К.Либкнехта | ВЛ- 0,4 кв. | 4,738 | 1984 | 90 | 4,738 |  |  |  |  |  | 4,738 |  |  |  |  |
| 22 | Ул.П.Морозова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,453 | 1959 | 100 | 0,453 | 0,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1-й пер.Калиннна | ВЛ- 0,4 кв. | 0,56 | 1978 | 90 | 0,56 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Парковая | ВЛ- 0,4 кв. | 2,01 | 1978 | 90 | 2,01 |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Краеная | ВЛ- 0,4 кв. | 5,925 | 1986 | 80 | 5,925 |  |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  |
| 26 | Ул.Жуковского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,222 | 1960 | 100 | 1,222 |  | 1,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Молодежная | ВЛ- 0,4 кв. | 1,294 | 1959 | 100 | 1,294 | 1,294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 28 | Ул.Тургенева | ВЛ- 0,4 кв. | 0,447 | 1959 | 100 | 0,447 | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Тургенева | ВЛ- 0,4 кв. | 1,33 | 1999/3 | 70 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |
| 30 | Ул.Лазо | ВЛ- 0,4 кв. | 1,339 | 1973 | 90 | 1,339 |  |  |  | 1,339 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Некрасова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,398 | 1960 | 100 | 0,398 |  | 0,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Пушкина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,711 | 1994 | 80 | 0,711 |  |  |  |  |  |  | 0,711 |  |  |  |
| 33 | Ул.Чкалова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,66 | 2000 | 70 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |
| 34 | Ул Школьная | ВЛ- 0,4 кв. | 0,401 | 1969 | 100 | 0,401 |  |  | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул Школьная | ВЛ- 0,4 кв. | 0,5 | 2000/1 | 70 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 36 | Ул Вокзальная | ВЛ- 0,4 кв. | 2,86 | 1960 | 100 | 2,86 |  | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2-й пер.Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,825 | 1975 | 90 | 1,825 |  |  |  |  | 1,825 |  |  |  |  |  |
| 38 | пер. Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 0,45 | 1975 | 90 | 0,45 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Глинки | ВЛ- 0,4 кв. | 0,54 | 1999/3 | 70 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 40 | Ул.Глинки | ВЛ- 0,4 кв. | 0,6 | 1959 | 100 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Чехова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,21 | 1999/3 | 70 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |
| 42 | Ул. Кутузова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,61 | 1959 | 100 | 0,61 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул.О.Кошевого | ВЛ- 0,4 кв. | 1,6 | 1960 | 100 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул.40 лет Октября | ВЛ- 0,4 кв. | 6 | 1993 | 80 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 45 | Ул.Ким | ВЛ- 0,4 кв. | 0,714 | 1960 | 100 | 0,714 |  | 0,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Уя.Ким | ВЛ- 0,4 кв. | 0,58 | 1997/3 | 80 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
| 47 | Ул.Гоголя | ВЛ- 0,4 кв. | 0,898 | 1969 | 100 | 0,898 |  |  | 0,898 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ул.Тимирязева | ВЛ- 0,4 кв. | 0,408 | 1959 | 100 | 0,408 | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,6 | 1960 | 100 | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3-й Садовый пер | ВЛ- 0,4 кв. | 0,21 | 1959 | 100 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Садовая | ВЛ- 0,4 кв. | 1,258 | 1986 | 90 | 1,258 |  |  |  |  |  | 1,258 |  |  |  |  |
| 52 | 2-й Садовый пер. | ВЛ- 0,4 кв. | 0,167 | 1959 | 100 | 0,167 | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1-й Садовый пер. | ВЛ- 0,4 кв. | 0,326 | 1959 | 100 | 0,326 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ул.Фрунзе | ВЛ- 0,4 кв. | 1,609 | 1994 | 80 | 1,609 |  |  |  |  |  |  |  | 1,609 |  |  |
| 55 | Ул.Добролюбова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,968 | 1959 | 100 | 0,968 | 0,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ул.Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,66 | 1959 | 100 | 1,66 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Ул.Хвостенко | ВЛ- 0,4 кв. | 0,744 | 1970 | 90 | 0,744 |  |  |  | 0,744 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ул.Котовского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,29 | 1983 | 90 | 1,29 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 59 | Ул.Пржевальского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,767 | 1980 | 90 | 1,767 |  |  |  |  |  | 1,767 |  |  |  |  |
| 60 | Ул.Литейная | ВЛ- 0,4 кв. | 2,528 | 1979 | 90 | 2,528 |  |  |  |  |  | 2,528 |  |  |  |  |
| 61 | Ул.Белинского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,2 | 1960 | 100 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ул.Мичурина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,66 | 1999 | 70 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
| 63 | Ул. Мичурина | ВЛ- 0,4 кв. | 1 | 2000/10 | 70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 64 | Ул.Осипенко | ВЛ- 0,4 кв. | 0,875 | 1980 | 90 | 0,875 |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |
| 65 | Ул.Суворова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,73 | 1968 | 100 | 0,73 |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Ул.Титова | ВЛ- 0,4 кв. | 1 | 1974 | 90 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 4-й пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,286 | 1978 | 90 | 0,286 |  |  |  |  | 0,286 |  |  |  |  |  |
| 68 | Пер.Пржевальского | ВЛ- 0,4 кв. | 0,275 | 1975 | 90 | 0,275 |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
| 69 | Ул.З.Космодемьянской | ВЛ- 0,4 кв. | 0,4 | 1969 | 90 | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Уя.З.Космодемьянекой | ВЛ- 0,4 кв. | 0,5 | 1999 | 70 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 71 | Пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,32 | 1960 | 100 | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Д/сад № 1 | ВЛ- 0,4 кв. | 0,26 | 1965 | 100 | 0,26 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1-й пер.Красноармейский | ВЛ- 0,4 кв. | 0,5 | 1999 | 70 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 74 | 2-й пер.Красноармейский | ВЛ- 0,4 кв. | 0,4 | 1965 | 100 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Трасса Рыльск-Курск | ВЛ- 0,4 кв. | 2,99 | 1959 | 100 | 2,99 | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Ул. Дзержинского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,672 | 1990 | 80 | 1,672 |  |  |  |  |  |  |  | 1,672 |  |  |
| 77 | Ул.Спортивная | ВЛ- 0,4 кв. | 1,51 | 1972 | 90 | 1,51 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Медсклады | ВЛ- 0,4 кв. | 0,9 | 1968 | 90 | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Вагонное депо | ВЛ- 0,4 кв. | 0,4 | 1965 | 100 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Дом МПС | ВЛ- 0,4 кв. | 0,5 | 1968 | 90 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | АСО | ВЛ- 0,4 кв. | 1,1 | 1960 | 100 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Ул.Хвостенко | ВЛ- 0,4 кв. | 0,22 | 1986 | 90 | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 83 | Ул.Полуянова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,879 | 1969 | 100 | 0,879 |  |  | 0,879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Ул.Заводская | ВЛ- 0,4 кв. | 0,69 | 1972 | 90 | 0,69 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Ул.Чайковекого | ВЛ- 0,4 кв. | 1,219 | 1960 | 100 | 1,219 |  | 1,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 3-й пер.Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 0,45 | 1969 | 90 | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Ул.Толстого | ВЛ- 0,4 кв. | 5,243 | 1984 | 80 | 5,243 |  |  |  |  |  |  | 5,243 |  |  |  |
| 88 | Ул.Ватутнна | ВЛ- 0,4 кв. | 0,879 | 1973 | 90 | 0,879 |  |  |  |  | 0,879 |  |  |  |  |  |
| 89 | Ул.Шевченко | ВЛ- 0,4 кв. | 1,84 | 1988 | 80 | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 90 | Ул.Московская | ВЛ- 0,4 кв. | 2,7 | 1960 | 100 | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Ул.Маяковского | ВЛ- 0,4 кв. | 2,6 | 1980 | 80 | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| 92 | Ул.Чапаева | ВЛ- 0,4 кв. | 2,908 | 1968 | 90 | 2,908 |  |  |  | 2,908 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Ул.Шатохина | ВЛ- 0,4 кв. | 1,26 | 1975 | 90 | 1,26 |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 94 | Ул. Курская | ВЛ- 0,4 кв. | 0,461 | 1988 | 80 | 0,461 |  |  |  |  |  |  | 0,461 |  |  |  |
| 95 | Ул.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 1,15 | 1978 | 80 | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |
| 96 | Ул.Куйбышева | ВЛ- 0,4 кв. | 1,7 | 1973/98 | 70 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| 97 | Ул.Радищева | ВЛ- 0,4 кв. | 0,986 | 1973 | 90 | 0,986 |  |  |  |  | 0,986 |  |  |  |  |  |
| 98 | Ул.Киевская | ВЛ- 0,4 кв. | 0,921 | 1981 | 80 | 0,921 |  |  |  |  |  |  | 0,921 |  |  |  |
| 99 | 2-й пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,749 | 1960 | 100 | 0,749 |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1-й пер.Красноармейский | ВЛ- 0,4 кв. | 0,05 | 1999 | 70 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 101 | Ул.Зеленая | ВЛ- 0,4 кв. | 0,3 | 2000/12 | 70 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 102 | Зел.хоз-во | ВЛ- 0,4 кв. | 0,7 | 1975 | 90 | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 103 | Ул.Мичурина | ВЛ- 0,4 кв. | 1,75 | 1959 | 100 | 1,75 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Красная | КЛ-0,4 ТП-19 | 0,02 | 1970 | 90 | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Вокзальная | КЛ- 0,4 ТП -20 | 0,23 | 1962 | 100 | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 40 лет Октября | КЛ - 0,4 ТП -24 | 0,2 | 1969 | 100 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Франко | КЛ-0,4 ТП-35 | 0,3 | 1977 | 90 | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 108 | Горгаз | КЛ - 0,4 ТП -36 | 0,1 | 1970 | 90 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ул. Радищева | КЛ - 0,4 ТП -43 | 0,2 | 1977 | 90 | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 110 | ул. Парковая | КЛ - 0,4 ТП -44 | 0,3 | 1977 | 80 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  | Итого |  | 125,582 |  |  | 125,582 | 11,883 | 14,682 | 11,666 | 14,152 | 10,107 | 19,245 | 19,784 | 12,493 | 6,44 | 7,13 |

- Реконструкция (замена) электрической сети уличного освещения

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы | Наименование участка сети | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Ул.Лермонтова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,388 | 1961 | 100 | 1,388 |  |  | 1,388 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Ж/дорожная | ВЛ- 0,4 кв. | 1,295 | 1961 | 100 | 1,295 |  |  | 1,295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-ый Парковый п/к | ВЛ- 0,4 кв. | 0,297 | 1990 | 80 | 0,297 |  |  |  |  |  |  | 0,297 |  |  |  |
| 4 | Ул. Марата | ВЛ- 0,4 кв. | 0,52 | 1981 | 90 | 0,52 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Островского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,254 | 1980 | 90 | 1,254 |  |  |  |  | 1,254 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Эйдемана | ВЛ- 0,4 кв. | 1,915 | 1979 | 90 | 1,915 |  |  |  |  | 1,915 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Тельмана | ВЛ- 0,4 кв. | 1,825 | 1970 | 100 | 1,825 |  |  |  | 1,825 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Фурманова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,766 | 1972 | 100 | 1,766 |  |  |  | 1,766 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2-й п/к Парковый | ВЛ- 0,4 кв. | 0,34 | 1990 | 80 | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |
| 10 | 3-й п/к Парковый | ВЛ- 0,4 кв. | 0,376 | 1975 | 100 | 0,376 |  |  |  | 0,376 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Ломоносова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,9 | 1961 | 100 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Дружбы | ВЛ- 0,4 кв. | 1,08 | 1980 | 90 | 1,08 |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Энгельса | ВЛ- 0,4 кв. | 2,56 | 1965 | 100 | 2,56 |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Энгеяьса | ВЛ- 0,4 кв. | 0,8 | 1998 | 80 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 15 | Ул.Свердлова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,72 | 2000 | 70 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |
| 16 | Ул.Свердлова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,9 | 2000 | 70 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
| 17 | Ул. Красноармейская | ВЛ- 0,4 кв. | 1,8 | 1980 | 90 | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Крупской | ВЛ- 0,4 кв. | 0,633 | 1988 | 90 | 0,633 |  |  |  |  |  | 0,633 |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Ленинградская | ВЛ- 0,4 кв. | 1,195 | 1997 | 80 | 1,195 |  |  |  |  |  |  |  | 1,195 |  |  |
| 20 | Ул.Франко | ВЛ- 0,4 кв. | 1,125 | 1961 | 100 | 1,125 |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.К.Либкнехта | ВЛ- 0,4 кв. | 4,738 | 1984 | 90 | 4,738 |  |  |  |  | 4,738 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.П.Морозова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,453 | 1959 | 100 | 0,453 | 0,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Парковая | ВЛ- 0,4 кв. | 2,01 | 1978 | 100 | 2,01 |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Краеная | ВЛ- 0,4 кв. | 5,925 | 1986 | 90 | 5,925 |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Жуковского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,222 | 1960 | 100 | 1,222 |  | 1,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Молодежная | ВЛ- 0,4 кв. | 1,294 | 1959 | 100 | 1,294 | 1,294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Тургенева | ВЛ- 0,4 кв. | 0,447 | 1959 | 100 | 0,447 | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Тургенева | ВЛ- 0,4 кв. | 1,33 | 1999/3 | 80 | 1,33 |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |
| 30 | Ул.Лазо | ВЛ- 0,4 кв. | 1,339 | 1973 | 100 | 1,339 |  |  |  | 1,339 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Некрасова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,398 | 1960 | 100 | 0,398 |  | 0,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Пушкина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,711 | 1994 | 80 | 0,711 |  |  |  |  |  |  | 0,711 |  |  |  |
| 33 | Ул.Чкалова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,66 | 2000 | 80 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | Ул Школьная | ВЛ- 0,4 кв. | 0,401 | 1969 | 100 | 0,401 |  |  | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул Школьная | ВЛ- 0,4 кв. | 0,5 | 2000/1 | 100 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 36 | Ул Вокзальная | ВЛ- 0,4 кв. | 2,74 | 1960 | 100 | 2,74 |  | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2-й пер.Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,825 | 1975 | 100 | 1,825 |  |  |  | 1,825 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | пер. Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 0,45 | 1975 | 100 | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Глинки | ВЛ- 0,4 кв. | 0,54 | 1999/3 | 80 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |
| 40 | Ул.Глинки | ВЛ- 0,4 кв. | 0,6 | 1959 | 100 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Чехова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,21 | 1999/3 | 80 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |
| 42 | Ул. Кутузова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,61 | 1959 | 100 | 0,61 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул.О.Кошевого | ВЛ- 0,4 кв. | 1,6 | 1960 | 100 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул.40 лет Октября | ВЛ- 0,4 кв. | 6,0 | 1993 | 80 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 45 | Ул.Ким | ВЛ- 0,4 кв. | 0,714 | 1960 | 100 | 0,714 |  | 0,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Уя.Ким | ВЛ- 0,4 кв. | 0,58 | 1997/3 | 80 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
| 47 | Ул.Гоголя | ВЛ- 0,4 кв. | 0,898 | 1969 | 100 | 0,898 |  |  | 0,898 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ул.Тимирязева | ВЛ- 0,4 кв. | 0,408 | 1959 | 100 | 0,408 | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,6 | 1960 | 100 | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3-й Садовый пер | ВЛ- 0,4 кв. | 0,21 | 1959 | 100 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Садовая | ВЛ- 0,4 кв. | 1,258 | 1986 | 90 | 1,258 |  |  |  |  |  | 1,258 |  |  |  |  |
| 54 | Ул.Фрунзе | ВЛ- 0,4 кв. | 1,609 | 1994 | 80 | 1,609 |  |  |  |  |  |  | 1,609 |  |  |  |
| 55 | Ул.Добролюбова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,968 | 1959 | 100 | 0,968 | 0,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ул.Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,66 | 1959 | 100 | 1,66 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Ул.Хвостенко | ВЛ- 0,4 кв. | 0,744 | 1970 | 100 | 0,744 |  |  |  | 0,744 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ул.Котовского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,29 | 1983 | 90 | 1,29 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |
| 59 | Ул.Пржевальского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,767 | 1980 | 90 | 1,767 |  |  |  |  | 1,767 |  |  |  |  |  |
| 60 | Ул.Литейная | ВЛ- 0,4 кв. | 2,528 | 1979 | 100 | 2,528 |  |  |  | 2,528 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ул.Белинского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,2 | 1960 | 100 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ул.Мичурина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,66 | 1999 | 70 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
| 63 | Ул. Мичурина | ВЛ- 0,4 кв. | 1,0 | 2000/10 | 70 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 64 | Ул.Осипенко | ВЛ- 0,4 кв. | 0,875 | 1980 | 90 | 0,875 |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |
| 65 | Ул.Суворова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,73 | 1968 | 100 | 0,73 |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Ул.Титова | ВЛ- 0,4 кв. | 1,0 | 1974 | 100 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 4-й пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,286 | 1978 | 90 | 0,286 |  |  |  |  | 0,286 |  |  |  |  |  |
| 68 | Пер.Пржевальского | ВЛ- 0,4 кв. | 0,275 | 1975 | 100 | 0,275 |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ул.З.Космодемьянской | ВЛ- 0,4 кв. | 0,4 | 1969 | 100 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Уя.З.Космодемьянекой | ВЛ- 0,4 кв. | 0,5 | 1999 | 70 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 71 | Пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,32 | 1960 | 100 | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Трасса Рыльск-Курск | ВЛ- 0,4 кв. | 2,99 | 1959 | 100 | 2,99 | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 76 | Ул. Дзержинского | ВЛ- 0,4 кв. | 1,672 | 1990 | 80 | 1,672 |  |  |  |  |  |  | 1,672 |  |  |  |
| 77 | Ул.Спортивная | ВЛ- 0,4 кв. | 1,51 | 1972 | 100 | 1,51 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Ул.Хвостенко | ВЛ- 0,4 кв. | 0,22 | 1986 | 90 | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 83 | Ул.Полуянова | ВЛ- 0,4 кв. | 0,879 | 1969 | 100 | 0,879 |  |  | 0,879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Ул.Заводская | ВЛ- 0,4 кв. | 0,69 | 1972 | 100 | 0,69 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Ул.Чайковекого | ВЛ- 0,4 кв. | 1,219 | 1960 | 100 | 1,219 |  | 1,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 3-й пер.Чернышевского | ВЛ- 0,4 кв. | 0,45 | 1969 | 100 | 0,45 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Ул.Толстого | ВЛ- 0,4 кв. | 5,243 | 1984 | 90 | 5,243 |  |  |  |  | 5,243 |  |  |  |  |  |
| 88 | Ул.Ватутнна | ВЛ- 0,4 кв. | 1,69 | 1973 | 100 | 1,69 |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Ул.Шевченко | ВЛ- 0,4 кв. | 1,84 | 1988 | 90 | 1,84 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |
| 90 | Ул.Московская | ВЛ- 0,4 кв. | 2,7 | 1960 | 100 | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Ул.Маяковского | ВЛ- 0,4 кв. | 2,6 | 1980 | 100 | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Ул.Чапаева | ВЛ- 0,4 кв. | 2,908 | 1968 | 100 | 2,908 |  |  | 2,908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Ул.Шатохина | ВЛ- 0,4 кв. | 1,26 | 1975 | 100 | 1,26 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Ул. Курская | ВЛ- 0,4 кв. | 0,461 | 1988 | 90 | 0,461 |  |  |  |  |  | 0,461 |  |  |  |  |
| 95 | Ул.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 1,15 | 1978 | 90 | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 96 | Ул.Куйбышева | ВЛ- 0,4 кв. | 1,7 | 1973/98 | 90 | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 97 | Ул.Радищева | ВЛ- 0,4 кв. | 0,986 | 1973 | 90 | 0,986 |  |  |  |  | 0,986 |  |  |  |  |  |
| 98 | Ул.Киевская | ВЛ- 0,4 кв. | 0,921 | 1981 | 90 | 0,921 |  |  |  |  |  | 0,921 |  |  |  |  |
| 99 | 2-й пер.Калинина | ВЛ- 0,4 кв. | 0,749 | 1960 | 100 | 0,749 |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Ул.Зеленая | ВЛ- 0,4 кв. | 0,3 | 2000/12 | 70 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 102 | Ул.Мичурина | ВЛ- 0,4 кв. | 1,75 | 1959 | 100 | 1,75 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 121,06 |  |  | 121,06 | 11,39 | 16,062 | 13,934 | 19,288 | 22,794 | 13,068 | 11,959 | 5,985 | 5,28 | 1,3 |

Прогноз роста электрической нагрузки потребителей, подключенных к распределительным сетям электроснабжения по г. Льгов на 2013-2022 годы

Таблица 33

| Годы | Жилищный фонд | Объекты бюджетной сферы | Объекты производственной сферы | Всего Электрическая нагрузка (квт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Удельная нагрузка (квт/чел) | Общая электрическая нагрузка (квт) | Число работников (чел.) | Удельная нагрузка (квт/чел) | Общая электрическая нагрузка (квт) | Численность работников (чел) | Удельная нагрузка (квт/чел.) | Общая электрическая нагрузка (квт) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2013 | 21100 | 0,4 | 8440 | 664 | 4,0 | 2656 | 7600 | 0,9 | 6840 | 17936 |
| 2014 | 21000 | 0,4 | 8400 | 668 | 3,9 | 2605.2 | 7570 | 0,92 | 6964,4 | 17969,6 |
| 2015 | 20900 | 0,45 | 9405 | 672 | 3,8 | 2553.6 | 7540 | 0,94 | 7087,6 | 19046,2 |
| 2016 | 20800 | 0,45 | 9360 | 676 | 3,7 | 2501.2 | 7510 | 0,96 | 7209,6 | 19070,8 |
| 2017 | 20700 | 0,5 | 10350 | 680 | 3,6 | 2448 | 7480 | 0,98 | 7330,4 | 20128,4 |
| 2018 | 20600 | 0,5 | 10300 | 684 | 3,5 | 2394 | 7450 | 1,0 | 7450 | 20144 |
| 2019 | 20500 | 0,55 | 11275 | 688 | 3,4 | 2339,2 | 7420 | 1,02 | 7568,4 | 21182,6 |
| 2020 | 20400 | 0,55 | 11220 | 692 | 3,3 | 2283,6 | 7390 | 1,04 | 7685,6 | 21189,2 |
| 2021 | 20300 | 0,6 | 12180 | 696 | 3,2 | 2227,2 | 7360 | 1,07 | 7875,2 | 22282,4 |
| 2022 | 20200 | 0,6 | 12120 | 700 | 3,1 | 2170 | 7330 | 1,1 | 8063 | 22353 |

## Пропускная мощность подстанций 10/0,4 кВ с учетом ввода новых подстанций на конец 2022 года составит 34994 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2022 году составит 22353 квт (табл.33).

## 3.3. Перспективы развития схем теплоснабжения  МО «город Льгов»

## в период 2013 -2022 годов

Расчет потребности производимого котельными тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл.35) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы  административно-коммерческого и производственного назначения, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -25 0С на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в сетях принят – 0,000144-0,000126 Гкал/кв. м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в поселении в 2022 году составит 23,514 Гкал/час (табл.35), что говорит о достаточности (26,482 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей по теплу даже без учета предусмотренного Программой дополнительного ввода генерирующих мощностей по теплу.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2012-2020 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения города.

- Для теплоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и бюджетной сферы предполагается построить три блочно-модульных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 3,0 Мвт, проложить по 1,0 км сетей теплоснабжения и 0,5 км горячего водоснабжения (табл.28).

- Для теплоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить две блочно-модульных и две встроенных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 1,4 Мвт (табл.30).

- В целях улучшения качества и снижения себестоимости производимой тепловой энергии предполагается строительство одиннадцати блочно-модульных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 4,55 Мвт взамен требующих полной реконструкции действующих котельных №№ 3,7,8,11,12,13,16,17,18,19,20. (табл. 34).

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается  реконструкция    3,337 км сетей теплоснабжения (табл. 34).

## 6. В целях внедрения автоматизированной системы управления в комплексе теплоснабжения предусмотрена установка системы автоматизированного технологического учета производства и транспортировки по сетям тепла и горячей воды.

7. В целях повышения качественных характеристик теплоносителя, предотвращения преждевременного износа оборудования котельного оборудования и сетей теплоснабжения планируется установка станций водоподготовки на вводимых газовых котельных.

8. В целях надежного обеспечения электроснабжения источников тепла предусматривается приобретение и установка резервных источников питания (газовых электрогенераторов) на основных газовых котельных.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения МО «город Льгов» на 2013-2022 годы (Таблица 34)

1а. Котлоагрегаты

| № п/п | Данные котельной, в замен которой намечена установка блочно-модульных или встроенных автоматизированных котельных | Планируемая установка блочно-модульных или встроенных автоматизированных котельных |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам (ед.) |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Год ввода | Уровень износа оборудования на 01.01.2012 г. (%) | Теплоснабжающая организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ул. К. Маркса | 3 | 2006 | 65 | ОАО «Квадра» | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. М. Горького | 7 | 2000 | 90 | ОАО «Квадра» | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Красная | 8 | 1998 | 100 | ОАО «Квадра» | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Ул. Комсомольская | 11 | 2003 | 75 | ОАО «Квадра» | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Ул. Франко | 12 | 2002 | 80 | ОАО «Квадра» | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 6 | Ул. Овечкина | 13 | 1999 | 100 | ОАО «Квадра» | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Ул. Толстого | 16 | 1995 | 100 | ОАО «Квадра» | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Литейная | 17 | 2001 | 85 | ОАО «Квадра» | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 9 | Ул. Гагарина | 18 | 2006 | 65 | ОАО «Квадра» | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Красная | 19 | 1997 | 100 | ОАО «Квадра» | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Красная | 20 | 1997 | 100 | ОАО «Квадра» | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |

1б.  Установка блочно-модульных автоматизированных котельных взамен действующих

| № п/п | Данные котельной, в замен которой намечена установка блочно-модульных или встроенных автоматизированных котельных | Планируемая установка блочно-модульных или встроенных автоматизированных котельных |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам (ед.) |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Год ввода | Прогнозная мощность устанавливаемых газовых котельных (Мвт) | Теплоснабжающая организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ул. К. Маркса | 3 | 2006 | 0,1 | ОАО «Квадра» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. М. Горького | 7 | 2000 | 0,5 | ОАО «Квадра» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Красная | 8 | 1998 | 1,0 | ОАО «Квадра» | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Комсомольская | 11 | 2003 | 0,3 | ОАО «Квадра» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Франко | 12 | 2002 | 0,5 | ОАО «Квадра» | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Овечкина | 13 | 1999 | 0,5 | ОАО «Квадра» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Толстого | 16 | 1995 | 0,1 | ОАО «Квадра» | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Литейная | 17 | 2001 | 0,7 | ОАО «Квадра» | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Гагарина | 18 | 2006 | 0,15 | ОАО «Квадра» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Красная | 19 | 1997 | 0,5 | ОАО «Квадра» | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Красная | 20 | 1997 | 0,2 | ОАО «Квадра» | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4,55 |  | 11 |  | 5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

2. Реконструкция (замена) тепловых сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети | Длина (2 тр.) (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | В том числе по годам (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Границы участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Гагарина | Кот.№1 Луч-2 до ТК-11 | ОАО «Квадра» | 334 | 159 | 1978 | 100 | 170 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Ленина | Кот.№1 Луч-1 ТК28-ТК42 | ОАО «Квадра» | 338 | 219 | 1978 | 100 |  |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Ленина | Кот.№1 Луч-1 ТК42-ТК58/1 | ОАО «Квадра» | 504 | 219 | 1978 | 100 |  |  |  |  | 300 | 204 |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Комсомольская | Кот.№1 ТК20-ТК40 | ОАО «Квадра» | 914 | 159 | 1978 | 100 |  |  |  |  |  |  | 464 | 450 |  |  |
| 5 | Ул. Комсомольская | Кот.№1 От ТК48 | ОАО «Квадра» | 192 | 114 | 1978 | 100 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Примакова | Кот.№2 ТК9 –ж.д.№89 | ОАО «Квадра» | 195 192 | 219 57 | 1978 | 100 |  | 195 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. М. Горького | Кот.№7 до ж.д.№86 | ОАО «Квадра» | 55 | 108 | 1975 | 100 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Гагарина | Кот.№1 Луч-2 ТК11-ТК31 | ОАО «Квадра» | 529 | 159 | 1978 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 229 |
| 9 | Ул. Ленина | Кот.№1 Луч-1 ТК54-ж.д.№18 | ОАО «Квадра» | 84 | 108 | 1978 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
|  | Итого |  |  | 3337 |  |  |  | 362 | 359 | 338 | 192 | 300 | 259 | 464 | 450 | 300 | 313 |

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системам центрального

теплоснабжения по городскому поселению г. Льгов на 2013-2022 годы

Таблица 35

| Годы | Максимальная потребляемая мощность по теплу, с учетом горячего водоснабжения (Гкал/час) |
| --- | --- |
|  | Жилищный фонд | Объекты бюджетной сферы | Прочие потребители | Всего по городу |
|  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2013 | 69769 | 0,000144 | 10,064 | 2,146 | 4,192 | 16,402 |
| 2014 | 71019 | 0,000142 | 10,085 | 2,346 | 4,192 | 16,623 |
| 2015 | 74269 | 0,000140 | 10,398 | 2,746 | 4,5 | 17,644 |
| 2016 | 77519 | 0,000138 | 10,698 | 2,9 | 4,75 | 18,348 |
| 2017 | 80769 | 0,000136 | 10,985 | 3,5 | 5,0 | 19,485 |
| 2018 | 84479 | 0,000134 | 11,320 | 4,5 | 5,0 | 20,820 |
| 2019 | 88189 | 0,000132 | 11,641 | 5,0 | 5,0 | 21,641 |
| 2020 | 91899 | 0,000130 | 11,947 | 5,0 | 5,0 | 21,947 |
| 2021 | 95609 | 0,000128 | 12,238 | 5,0 | 5,5 | 22,738 |
| 2022 | 99319 | 0,000126 | 12,514 | 5,0 | 6,0 | 23,514 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО «город Льгов»

на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения города планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья на северо-западе центра города (200 домов общей площадью 26300 кв. м) построить 4,0 км газопровода высокого (среднего) давления, два ГРП, 10 км газопровода низкого давления (табл. 26).

- Для газоснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на северо-западе города (162 дома общей площадью 61577 кв. м) построить 4,0 км газопровода высокого (среднего) давления, четыре ГРП, 16 км газопровода низкого давления (табл. 27).

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-2 (60 домов общей площадью 6000 кв. м построить 1,0 км газопровода высокого (среднего) давления, два ГРП, 3,0 км газопровода низкого давления (табл. 27).

- Для газоснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов и их источников теплоснабжения микрорайоне Льгов-2 (87 домов общей площадью 35292 кв. м) построить 2,0 км газопровода высокого (среднего) давления, два ГРП, 8,0 км газопровода низкого давления (табл. 27).

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-1 (100 домов общей площадью 12700 кв. м) построить 2,0 км газопровода высокого (среднего) давления, один ГРП, 5,0 км газопровода низкого давления (табл. 27).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и бюджетной сферы предполагается построить 1,5 км газопровода высокого  давления, 1,5 км газопровода низкого давления и три ГРП (табл.27).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить 0,7 км газопровода высокого (среднего) давления, 1,1 км газопровода низкого давления и два ГРП (табл.29).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 одиннадцати блочно-модульных автоматизированных газовых котельных взамен требующих полной реконструкции действующих котельных №№ 3,7,8,11,12,13,16,17,18,19,20 построить 5,5 км газопровода высокого  (среднего) давления, 0,5 км газопровода низкого давления и одиннадцать ГРП. (табл. 29).

- Для завершения газификации жилищного фонда в правобережной части города построить 10,5 км газопровода среднего давления. (табл. 36).

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «город Льгов» в 2013-2022 годах

Таблица 36

| № п/п | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Газопровод среднего давления в правобережной (центральной) части города | км | 10,5 | 10,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | км | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.5. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО «город Льгов»

на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения города.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья на северо-западе центра города (200 домов общей площадью 26300 кв. м) построить 14,0 км водопроводных сетей (табл. 26).

- Для водоснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на северо-западе города (162 дома общей площадью 61577 кв. м) построить 20,0 км водопроводных сетей (табл. 26).

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-2 (60 домов общей площадью 6000 кв. м) построить 4,0 км водопроводных сетей (табл. 26).

- Для водоснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов в микрорайоне Льгов-2 (87 домов общей площадью 35292 кв. м) построить 10,0 км водопроводных сетей (табл. 26).

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-1 (100 домов общей площадью 12700 кв. м) построить 7,0 км водопроводных сетей (табл. 26).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить 1,7 км водопроводных сетей (табл.28).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить 4,0 км водопроводных сетей (табл.30).

- В целях улучшения качества питьевой воды построить станции  обезжелезивания на водозаборах микрорайонов Льгов-1, Льгов-2, Льгов-3.(табл. 30).

- В целях повышения надежности и улучшения качества водоснабжения предполагается осуществить строительство двух артезианских скважин в районе верхнего водозабора в центральной части города (табл. 30).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 7-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 2-х водонапорных башен;

- выборочную реконструкцию 4,75 км водопроводных сетей (табл.37).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «город Льгов» на 2013-2022 годы (Таблица 37)

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Водоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Льгов-1 | 2 | ООО «Водоканал» | 1963 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Комсомольская | 5 |  | 1963 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Комсомольская | 6 |  | 1963 | 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Луговая | 7 |  | 1963 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Куйбышева | 1 |  | 1925 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Куйбышева | 2 |  | 1925 | 100 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Луговая | 1 |  | 1990 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни | Хар-ка ем-ти | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Объем (куб.м) |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Водоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Красная | 1 | ООО «Водоканал» | сталь | 150 | 1967 | 97 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Березовая | 2 |  | кирпич | 250 | 1946 | 99 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода | Выполнение мероприятия по годам (м) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Водоснабжающая организация | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Красная | ООО «Водоканал» | 2000 | 200-250 | 1996 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Вокзальная |  | 700 | 150 | 1999 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 |
| 3 | Ул. Асеева |  | 150 | 50 | 1990 | 90 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Набережная |  | 200 | 50 | 1995 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 5 | Ул. Пушкина |  | 700 | 100 | 1990 | 90 |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |
| 6 | Ул. Котовского |  | 400 | 50 | 1985 | 100 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Пржевальского |  | 400 | 100 | 1984 | 100 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Пер. К. Либкнехта |  | 200 | 50 | 1990 | 90 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого |  | 4750 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |

### Прогноз потребности в централизованном водоснабжении в сутки

по г. Льгов на 2013-2022 годы

Таблица 38

| Годы | Жилищный фонд | Объекты бюджетной сферы | Объекты производственной сферы | Всего водопотребление в сутки (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Удельное водопотребление в сутки (куб. м/чел) | Общее водопотребление в сутки (куб. м) | Число работников (чел.) | Удельное водопотребление в сутки (куб. м/чел) | Общее водопотребление в сутки (куб. м) | Численность работников (чел) | Удельное водопотребление в сутки (куб. м/чел) | Общее водопотребление в сутки (куб. м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2013 | 11844 | 0,120 | 1421,3 | 664 | 0,270 | 179,3 | 7600 | 0,02 | 152,0 | 1752,6 |
| 2014 | 12208 | 0,119 | 1452,8 | 668 | 0,267 | 178,4 | 7570 | 0,0198 | 149,9 | 1781,0 |
| 2015 | 12572 | 0,118 | 1483,5 | 672 | 0,264 | 177,4 | 7540 | 0,0196 | 147,8 | 1808,7 |
| 2016 | 12936 | 0,117 | 1513,5 | 676 | 0,261 | 176,4 | 7510 | 0,0194 | 145,7 | 1835,6 |
| 2017 | 13300 | 0,116 | 1542,8 | 680 | 0,258 | 175,4 | 7480 | 0,0192 | 143,6 | 1861,9 |
| 2018 | 13680 | 0,115 | 1573,2 | 684 | 0,255 | 174,4 | 7450 | 0,019 | 141,6 | 1889,2 |
| 2019 | 14060 | 0,114 | 1602,8 | 688 | 0,252 | 173,4 | 7420 | 0,0188 | 139,5 | 1915,7 |
| 2020 | 14440 | 0,113 | 1631,7 | 692 | 0,249 | 172,3 | 7390 | 0,0186 | 137,5 | 1941,5 |
| 2021 | 14820 | 0,112 | 1659,8 | 696 | 0,246 | 171,2 | 7360 | 0,0183 | 134,7 | 1965,7 |
| 2022 | 15200 | 0,111 | 1687,2 | 700 | 0,243 | 170,1 | 7330 | 0,018 | 131,9 | 1989,2 |

## 3.6. Перспективы развития схемы водоотведения  МО «город Льгов»

на период 2013-2022 годов

В период 2013-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения города.

- Для водоотведения вводимого индивидуального жилья на северо-западе центра города (200 домов общей площадью 26300 кв. м) построить 10,0 км самотечной канализации, две КНС, 4,0 напорной канализации (табл. 26).

- Для водоотведения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на северо-западе города (162 дома общей площадью 61577 кв. м) построить 16,0 км самотечной канализации, четыре КНС, 4,0 напорной канализации (табл. 26).

- Для водоотведения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-2 (60 домов общей площадью 6000 кв. м) построить 3,0 км самотечной канализации, одну КНС, 1,5 напорной канализации (табл. 26).

- Для водоотведения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов в микрорайоне Льгов-2 (87 домов общей площадью 35292 кв. м) построить 8,0 км самотечной канализации, две КНС, 2,0 напорной канализации (табл. 26).

- Для водоотведения вводимого индивидуального жилья в микрорайоне Льгов-1 (100 домов общей площадью 12700 кв. м) построить 5,0 км самотечной канализации, одну КНС, 2,0 напорной канализации (табл. 26).

- Для водоотведения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить 1,7 км самотечной канализации, одну КНС, 3,0 напорной канализации (табл.28).

- Для водоотведения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить 2,0 км самотечной канализации (табл.30).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию очистных  сооружений;

- реконструкцию 3-х канализационных насосных станций;

- выборочную реконструкцию 3,5 км напорной канализации;

- выборочную реконструкцию 4,0 км самотечной канализации (табл.37).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «город Льгов» на 2013-2022 годы (Таблица 39)

А) Реконструкция очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Зеленая | ООО «Водоканал» | 60 | 1976 | 85 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б) Реконструкция (замена оборудования) канализационных насосных станций

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции канализационной станции | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Примакова ГЖБИ | №1 | ООО «Водоканал» | 144 | 1978 | 92 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Жел. дор. больница | №2 |  | 144 | 1978 | 92 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРБ | №3 |  | 144 | 1963 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В) Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выборочная реконструкция (замена) напорных канализационных сетей | ООО «Водоканал» | 3500 | 150-300 | 1977-1998 | 66 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Выборочная реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | ООО «Водоканал» | 4000 | 150-300 | 1977-1998 | 66 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Итого |  | 7500 |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки

по г. Льгов на 2013-2022 годы

Таблица 40

| Годы | Жилищный фонд | Объекты бюджетной сферы | Объекты производственной сферы | Всего Водоотведение в сутки (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Удельное водоотведение в сутки (куб. м/чел) | Общее водоотведение в сутки (куб. м) | Число работников (чел.) | Удельное водоотведение в сутки (куб. м/чел) | Общее водоотведение в сутки (куб. м) | Численность работников (чел) | Удельное водоотведение в сутки (куб. м/чел) | Общее водоотведение в сутки (куб. м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2013 | 3481 | 0,120 | 417,7 | 664 | 0,270 | 179,3 | 7600 | 0,02 | 152,0 | 748,9 |
| 2014 | 3773 | 0,119 | 449,0 | 668 | 0,267 | 178,4 | 7570 | 0,0198 | 149,9 | 777,3 |
| 2015 | 4122 | 0,118 | 486,4 | 672 | 0,264 | 177,4 | 7540 | 0,0196 | 147,8 | 811,6 |
| 2016 | 4517 | 0,117 | 528,5 | 676 | 0,261 | 176,4 | 7510 | 0,0194 | 145,7 | 850,6 |
| 2017 | 4961 | 0,116 | 575,5 | 680 | 0,258 | 175,4 | 7480 | 0,0192 | 143,6 | 894,6 |
| 2018 | 5419 | 0,115 | 623,2 | 684 | 0,255 | 174,4 | 7450 | 0,019 | 141,6 | 939,2 |
| 2019 | 5926 | 0,114 | 675,6 | 688 | 0,252 | 173,4 | 7420 | 0,0188 | 139,5 | 988,5 |
| 2020 | 6450 | 0,113 | 728,9 | 692 | 0,249 | 172,3 | 7390 | 0,0186 | 137,5 | 1038,7 |
| 2021 | 6992 | 0,112 | 783,1 | 696 | 0,246 | 171,2 | 7360 | 0,0183 | 134,7 | 1089,0 |
| 2022 | 7501 | 0,111 | 832,6 | 700 | 0,243 | 170,1 | 7330 | 0,018 | 131,9 | 1134,6 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «город Льгов»

## на период 2013-2022 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 12 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Для снижения производственных затрат по сбору и утилизации ТБО предусматривается строительство на районном полигоне модуля по селективной сортировке бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в г. Льгов

на 2013-2022 годы

Таблица 41

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 21100 | 2,1 | 44,3 | 11,1 | 55,4 |
| 2 | 2014 | 21000 | 2,1 | 44,1 | 11,0 | 55,1 |
| 3 | 2015 | 20900 | 2,2 | 46,0 | 11,5 | 57,5 |
| 4 | 2016 | 20800 | 2,2 | 45,8 | 11,4 | 57,2 |
| 5 | 2017 | 20700 | 2,3 | 47,6 | 11,9 | 59,5 |
| 6 | 2018 | 20600 | 2,3 | 47,4 | 11,8 | 59,2 |
| 7 | 2019 | 20500 | 2,4 | 49,2 | 12,3 | 61,5 |
| 8 | 2020 | 20400 | 2,4 | 49,0 | 12,2 | 61,2 |
| 9 | 2021 | 20300 | 2,5 | 50,8 | 12,7 | 63,4 |
| 10 | 2022 | 20200 | 2,5 | 50,5 | 12,6 | 63,1 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в г. Льгов

на 2013-2022 годы

Таблица 42

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 17,6 | 2,2 | 38,7 | 9,8 | 48,5 |
| 2 | 2014 | 17,2 | 2,4 | 41,3 | 10,6 | 51,9 |
| 3 | 2015 | 16,8 | 2,6 | 43,7 | 11,3 | 55.0 |
| 4 | 2016 | 16,3 | 2,8 | 45,6 | 12,0 | 57,6 |
| 5 | 2017 | 15,7 | 3,0 | 47,1 | 12,8 | 59.9 |
| 6 | 2018 | 15,2 | 3,2 | 48,6 | 13,4 | 62,0 |
| 7 | 2019 | 14,6 | 3,4 | 49,6 | 14,1 | 63,7 |
| 8 | 2020 | 13,9 | 3,6 | 50,0 | 14,8 | 64,8 |
| 9 | 2021 | 13,3 | 3,8 | 50,5 | 15,4 | 65,9 |
| 10 | 2022 | 12,7 | 4,0 | 50,8 | 16,0 | 66,8 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «город Льгов»

Таблица 43

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Грузовые машины | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Мусоровозы | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Машины по уличной уборке, включая тротуароуборочные | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Поливомоечные | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Тракторные тележки | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ассенизационные машины | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Бульдозеры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 162 | 170 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 11 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | - | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 44

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 66,8 | 13,5 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 5,8 | 10,6 | 5,9 | 4,2 | 5,4 | 4,9 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| 3 | Количество построенных линий ул. освещения | км | 40,5 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
| 4 | Количество реконструированных ЛЭП | км | 157,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |
| 5 | Количество реконструированных линий ул. освещения | км. | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Количество модернизированных подстанций | ед. | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Количество построенных теплосетей | км | 1,0 | - | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 8 | Количество реконструированных теплосетей | км | 3,337 | 0,362 | 0,359 | 0,338 | 0,192 | 0,3 | 0,259 | 0,464 | 0,45 | 0,3 | 0,313 |
| 9 | Количество построенных тепловых источников | ед | 22 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | Количество построенного газопровода | км | 100,51 | 23,8 | 19,8 | 12,9 | 11,45 | 16,16 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 3,0 |
| 11 | Количество построенных водозаборов | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 13 | Количество построенного водопровода | км. | 60,2 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 5,3 | 5,8 | 5,8 |
| 14 | Количество реконструированного водопровода | км. | 4,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 15 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 60,2 | 12,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 7,1 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
| 16 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 7,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 17 | Количество построенных КНС | ед. | 10 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 18 | Количество реконструированных КНС | ед. | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Количество построенных очистных сооружений | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 15,4 | 16,2 | 17,0 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21,0 | 21,8 | 22,7 |
|  | - водоснабжения |  |  | 55,7 | 58,2 | 60,7 | 63,2 | 65,7 | 68,2 | 70,7 | 73,2 | 75,7 | 78,2 |
|  | - водоотведения |  |  | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 23,6 | 25,6 | 27,6 | 29,6 | 31,6 | 33,6 |
| 22 | Доля жилфонда, оборудованного всеми видами благоустройства |  |  | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 23,6 | 25,6 | 27,6 | 29,6 | 31,6 | 33,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | т. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 452,8 | 448,3 | 443,7 | 439,2 | 434,7 | 430,2 | 425,6 | 421,1 | 416,6 | 412,0 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 294,3 | 313,8 | 332,8 | 351,4 | 369,5 | 387,2 | 403,32 | 403,6 | 403,8 | 404,0 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 69,8 | 70,3 | 70,8 | 71,3 | 71,8 | 72,3 | 72,8 | 73,3 | 73,8 | 74,3 |
|  | - водоснабжения |  |  | 350,3 | 350,3 | 353,0 | 357 | 360 | 364 | 367 | 370 | 374 | 377 |
|  | - водоотведения |  |  | 70,7 | 71,2 | 71,7 | 72,2 | 72,7 | 73,2 | 73,7 | 74,2 | 74,7 | 75,2 |
| 24 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 141869 | 7069 | 8833 | 10554 | 12031 | 13868 | 15659 | 17405 | 18725 | 18725 | 19000 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 141869 | 7069 | 8833 | 10554 | 12031 | 13868 | 15659 | 17405 | 18725 | 18725 | 19000 |
|  | - водоснабжения |  | 141869 | 7069 | 8833 | 10554 | 12031 | 13868 | 15659 | 17405 | 18725 | 18725 | 19000 |
|  | - водоотведения |  | 141869 | 7069 | 8833 | 10554 | 12031 | 13868 | 15659 | 17405 | 18725 | 18725 | 19000 |
| 25 | Уровень многоквартирного жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа |  |  | 60 | 74 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - тепла |  |  | 18,6 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -воды |  |  | 68,0 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа |  |  | 70 | 73 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|  | -воды |  |  | 15 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 96 | 97 |
| 27 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов производства и потребления. | Ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса заключенных в рамках Программы |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | млн. руб. | 730,3 | 125,89 | 100,44 | 81,79 | 65,64 | 71,59 | 84,69 | 67,79 | 39,19 | 45,79 | 47,49 |
| 30 | Объем реализации потребителям коммунальных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии | мл. квтч |  | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 |
|  | - тепла | т. Гкал |  | 26,0 | 27,5 | 29,0 | 31,5 | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 40,0 |
|  | - газа | мл. куб.м |  | 25,0 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
|  | -воды | т. куб.м |  | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 709 | 717 | 726 |
|  | - отвода стоков | т. куб.м |  | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 670 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Количество перерывов в подаче коммунальных услуг: электроэнергии, тепла. газа, воды, | час. час. час. час. |  | 20 10 - 20 | 15 5 - 15 | 10 - - 10 | 5 - - 5 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, сетевого газоснабжения водоснабжения, водоотведения. | % |  | 80 70 25 70 80 | 70 60 30 65 75 | 60 56 30 60 70 | 55 52 30 55 65 | 50 48 30 50 60 | 50 44 30 45 55 | 50 40 30 40 50 | 50 40 30 40 45 | 50 40 30 40 40 | 50 40 30 40 40 |
|  | Уровень расхода коммунальной продукции на собственные нужды: тепловой энергии, электроэнергии, воды. | % |  | 2,2 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 | 0,6 - 7,8 |
|  | Уровень потерь коммунальной продукции: тепловой энергии, электроэнергии, воды. | % |  |  | 21,8 39,6 51,6 | 20,8 37,3 48,0 | 19,8 34,8 45,0 | 18,8 32,3 42,0 | 17,8 29,8 39,0 | 17,0 27,3 36,0 | 16,6 23,8 33,0 | 16,2 21,3 30,0 | 16,0 20,0 26,0 |
|  | Удельный расход тепла на отопление жилфонда в год | Гкал/кв.м |  | 0,24 | 0,238 | 0,235 | 0,233 | 0,23 | 0,229 | 0,226 | 0,224 | 0,222 | 0,220 |
|  | Удельное потребление воды населением в сутки | куб.м/чел |  | 0,26 | 0,255 | 0,25 | 0,245 | 0,24 | 0,235 | 0,23 | 0,225 | 0,22 | 0,215 |
|  | Удельный расход электроэнергии на забор и подачу воды | квтч/ куб.м |  | 0.56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0.50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Удельный расход условного топлива на производства тепла | кг.у.т./ Гкал |  | 161,4 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
|  | Объем дотаций бюджета на производство ЖКУ | млн.руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории города предусматривается реконструкция электрических сетей и сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра  предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения города.

Планируется замена существующих котельных на блочно-модульные автоматизированные газовые котельные и полная реконструкция тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Основной упор будет сделан на максимально возможный  перевод объектов потребления тепла на автономное теплоснабжение путем установке непосредственно на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Кроме того данной программой предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих более эффективную сезонную работу тепловых источников, сокращение издержек на производство тепла, проведение качественного ремонта теплотехнического оборудования и сетей.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в городе предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода. Для улучшения качества питьевой воды предусматривается строительство на водозаборах Льгов-1, Льгов-2 и Льгов-3 станций обезжелезивания воды.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции (строительству новых объектов) очистных сооружений и канализационных насосных станций, а также выборочную реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Утилизация  и  обезвреживание  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО,  намечается  на мусоросортировочной станции (МСС), строительство которой определено на действующем районном полигоне ТБО. На площадке мусоросортировочной станции намечается также организовать производства по извлечению вторичного сырья.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «город Льгов» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года) (таблица 45)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 4,0 км П/ст 10/0,4 кВ 2(2х250 кВА) ВЛ(КЛ)-0,4 кВ – 10,0 км Уличное освещение-10,0 км | 6,0 3,0 10,0 3,0 Итого-22,0 | 2013-2012 | Обеспечение электроэнергией 200 домов (26300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 4,0 км П/ст 10/0,4 кВ 2(2х400 кВА) КЛ -0,4 кВ -16 км Уличное освещение-16 км | 6,0 4,0 24,0 16,0 Итого-50,0 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 60 домов (24300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 2,0 км П/ст 10/0,4 кВ 2(2х160 кВА) ВЛ(КЛ)-0,4 кВ -3,0 км Уличное освещение-3,0 км | 3,0 2,0 3,0 0,9 Итого-8,9 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 60 домов (6000 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 4 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 2 км П/ст 10/0,4 кВ 2х400 кВА КЛ-0,4 кВ -8 км Уличное освещение-8 км | 3,0 2,0 12,0 8,0 Итого-25,0 | 2013-2015 | Обеспечение электроэнергией 25 домов (10500 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-1 (ул. Л.Толстого, ул. Титова) | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 2,0 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) ВЛ(КЛ)-0,4 кВ -5,0 км Уличное освещение-5,0 км | 3,0 1,5 5,0 1,5 Итого 11,0 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 100 домов (12700 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Строительство детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | Электроснабжение | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 0,3 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х250 кВА) КЛ-0,4 кВ 0,5 км Уличное освещение-0,5 км | 0,5 1,0 0,8 0,5 Итого-2,8 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | 2019 | 2019 | Средства бюджета |
| 7 | Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы на 180 мест (ул. Овечкина) | Электроснабжение | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 0,4 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х250 кВА) КЛ-0,4 кВ 0,5 км Уличное освещение-0,5 км | 0,6 1,0 0,8 0,5 Итого-2,9 | 2015 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | 2015 | 2015 | Средства бюджета |
| 8 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | Электроснабжение | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 1,0 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ 0,4 км Уличное освещение-0,4 км | 1,5 1,5 0,6 0,4 Итого-4,0 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | 2017 | 2017 | Средства бюджета |
| 9 | Строительство ФОК (ул. Красная) | Электроснабжение | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 1,0 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х400 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,4 км Уличное освещение-0,4 км | 1,5 2,0 0,6 0,4 Итого-4,5 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | 2018 | 2018 | Средства бюджета |
| 10 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-1 | Электроснабжение | КЛ-0,4 кВ –0,2 км | 0,3 Итого-0,3 | 2015 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунального назначения | 2015 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 11 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-2 | Электроснабжение | КЛ-0,4 кВ –0,2 км | 0,3 Итого-0,3 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунального назначения | 2017 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 12 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-3 | Электроснабжение | КЛ-0,4 кВ –0,2 км | 0,3 Итого-0,3 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунального назначения | 2019 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 13 | Строительство двух артезианских скважин в районе верхнего водозабора в Льгов-центр | Электроснабжение | КЛ-0,4 кВ –0,6 км | 0,9 Итого-0,9 | 2013-2014 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунального назначения | 2014 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-2) | Электроснабжение | КЛ-0,4 кВ –0,2 км | 0,3 Итого-0,3 | 2015 | Обеспечение электроэнергией объектов коммерческого назначения | 2015 | 2022 | Средства инвестора |
| 15 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-3) | Электроснабжение | КЛ-0,4 кВ –0,2 км | 0,3 Итого-0,3 | 2016 | Обеспечение электроэнергией объектов коммерческого назначения | 2016 | 2022 | Средства инвестора |
| 16 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | Электроснабжение | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х160 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 0,8 0,5 0,3 0,2 Итого-1,8 | 2022 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | 2022 | 2022 | Средства инвестора |
| 17 | Строительство бани на 40 мест (Льгов-2) | Электроснабжение | ВЛ(КЛ)-10 кВ – 1,0 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 1,5 1,0 0,3 0,2 Итого-3,0 | 2021 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | 2021 | 2022 | Средства инвестора |
| 18 | Реконструкция (замена оборудования) трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Улучшение надежности и качества электроснабжения | 41 подстанций | 8,2 | 2013-2022 | Улучшение надежности и качества электроснабжения Снижение потерь электроэнергии | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа МРСК |
| 19 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ |  | 30,336 км | 15,2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ |  | 127,6 км | 64,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Освещение улиц и площадей города Льгова | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель – 50 км; Установка энергоэффективных светильников –2000 ед. | 20,0 4,0 Итого-111,4 |  | Снижение электропотребления на уличное освещение | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 249,7 |  |  |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,1 км Сети ГВС-0,1 км | 3,0 0,5 0,3 Итого-3,8 | 2019 | Обеспечение теплом и горячей водой объектов социальной сферы | 2019 | 2019 | Средства бюджета |
| 2 | Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы на 180 мест (ул. Овечкина) | Теплоснабжение | Тепловые сети – 0,5 км | 2,5 | 2015 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | 2015 | 2015 | Средства бюджета |
| 3 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | Теплоснабжение | БМГК– 1,0 Мвт Тепловые сети – 0,1 км Сети ГВС-0,1 км | 4,0 0,5 0,3 Итого-4,8 | 2017 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | 2017 | 2017 | Средства бюджета |
| 4 | Строительство ФОК (ул. Красная) | Теплоснабжение | БМГК– 1,5 Мвт Тепловые сети – 0,3 км Сети ГВС-0,3 км | 5,5 1,5 0,9 Итого-7,9 | 2018 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | 2018 | 2018 | Средства бюджета |
| 5 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-2) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная 0,2 Мвт | 0,5 | 2015 | Обеспечение теплом объектов коммерческого назначения | 2015 | 2022 | Средства инвестора |
| 6 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-3) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная 0,2 Мвт | 0,5 | 2016 | Обеспечение теплом объектов коммерческого назначения | 2016 | 2022 | Средства инвестора |
| 7 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт | 3,0 | 2022 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | 2022 | 2022 | Средства инвестора |
| 8 | Строительство бани на 40 мест (Льгов-2) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт | 3,0 | 2021 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | 2021 | 2022 | Средства инвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Строительство блочно-модульных автоматизированных газовых котельных (11 ед.) взамен действующих котельных №№3,7,8,11,12, 13,16,17,18,19,20 | Теплоснабжение | БМГК мощностью: 0,1 – 2 ед.; 0,15 – 1 ед.; 0,2 – 1 ед.; 0,3 – 1 ед.; 0,5 – 4 ед.; 0,7 – 1 ед.; 1,0 – 1 ед. | 2х0,3 1х0,4 1х0,5 1х0,7 4х3,0 1х3,5 1х4 Итого-21,7 |  | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | 2014-2017 | 2022 | Инвестиционная программа ОАО «Квадра» |
| 10 | Реконструкция (замена) котлоагрегатов и насосного оборудования в действующих котельных | Теплоснабжение | 25 котлоагрегатов | 25х0,4 Итого-10,0 | 2013-2022 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | 2013-2022 | 2022 | Инвестиционная программа ОАО «Квадра» |
| 11 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | Теплоснабжение | 3,337 км | 17,0 | 2013-2022 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 74,7 |  |  |  |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод высокого (среднего) давления – 4,0 км; Газопровод низкого давления – 10,0 км; ГРП - 2 ед. | 6,0 10,0 0,4 Итого-16,4 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 200 домов (26300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод высокого (среднего) давления – 4,0 км; Газопровод низкого давления – 16,0 км; ГРП – 4 ед. | 6,0 24,0 0,8 Итого-30,8 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 60 домов (24300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод высокого (среднего) давления – 1,0 км; Газопровод низкого давления – 3,0 км; ГРП – 2 ед. | 1,5 3,0 0,4 Итого-4,9 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 60 домов (6000 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 4 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод высокого (среднего) давления – 2,0 км; Газопровод низкого давления – 8,0 км; ГРП – 2 ед. | 3,0 12,0 0,4 Итого-15,4 | 2013-2015 | Обеспечение сетевым газом 25 домов (10500 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-1 (ул. Л.Толстого, ул. Титова) | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод высокого (среднего) давления – 2,0 км; Газопровод низкого давления – 5,0 км; ГРП – 1 ед. | 3,0 5,0 0,2 Итого-8,2 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 100 домов (12700 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Строительство детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | Газоснабжение | Газопровод высокого (среднего) давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,5 км; ГРП – 1 ед. | 0,7 0,5 0,2 Итого-1,4 | 2019 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | 2019 | 2019 | Средства бюджета |
| 7 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | Газоснабжение | Газопровод высокого (среднего) давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,5 км; ГРП – 1 ед. | 0,7 0,5 0,2 Итого-1,4 | 2017 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | 2017 | 2017 | Средства бюджета |
| 8 | Строительство ФОК (ул. Красная) | Газоснабжение | Газопровод высокого (среднего) давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,5 км; ГРП – 1 ед. | 0,7 0,5 0,2 Итого-1,4 | 2018 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | 2018 | 2018 | Средства бюджета |
| 9 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-2) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,2 км; | 0,2 | 2015 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческого назначения | 2015 | 2022 | Средства инвестора |
| 10 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-3) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,2 км; | 0,2 | 2016 |  | 2016 | 2022 |  |
| 11 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | Газоснабжение | Газопровод высокого (среднего) давления – 0,2 км; Газопровод низкого давления – 0,1 км; ГРП – 1 ед. | 0,3 0,1 0,2 Итого-0,6 | 2022 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | 2022 | 2022 | Средства инвестора |
| 12 | Строительство бани на 40 мест (Льгов-2) | Газоснабжение | Газопровод высокого (среднего) давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,1 км; ГРП – 1 ед. | 0,7 0,1 0,2 Итого-1,0 | 2021 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | 2021 | 2022 | Средства инвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Строительство блочно-модульных автоматизированных газовых котельных (11 ед.) взамен действующих котельных №№3,7,8,11,12,13,16,17,18,19,20 | Газоснабжение | Газопровод высокого (среднего) давления – 5,5 км; Газопровод низкого давления – 0,5 км; ГРП – 11 ед. | 8,3 0,5 2,2 Итого-11,0 | 2014-2017 | Улучшение качества и надежности теплоснабжения, снижение потерь тепла | 2014-2017 | 2022 | Инвестиционная программа ОАО «Квадра» |
| 14 | Строительство объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 10,5 км; | 15,0 | 2013 | Повышение уровня газификации МО до 100% | 2014-2017 | 2022 | Бюджет, средства населения и предприятий |
|  | Итого |  |  | 107,9 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 14 км | 14,0 | 2013-2012 | Обеспечение водой 200 домов (26300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 20 км | 20,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 60 домов (24300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 4 км | 4,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 60 домов (6000 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 4 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 10 км | 10,0 | 2013-2015 | Обеспечение водой 25 домов (10500 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-1 (ул. Л.Толстого, ул. Титова) | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 7 км | 7,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 100 домов (12700 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 6 | Строительство детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | 2019 | 2019 | Средства бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы на 180 мест (ул. Овечкина) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2015 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | 2015 | 2015 | Средства бюджета |
| 8 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2017 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | 2017 | 2017 | Средства бюджета |
| 9 | Строительство ФОК (ул. Красная) | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2018 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | 2018 | 2018 | Средства бюджета |
| 10 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-2) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2015 | Обеспечение водой объектов коммерческого назначения | 2015 | 2022 | Средства инвестора |
| 11 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-3) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2016 |  | 2016 | 2022 |  |
| 12 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2 | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2022 | Обеспечение водой объектов бытового обслуживания | 2022 | 2022 | Средства инвестора |
| 13 | Строительство бани на 40 мест (Льгов-2) | Водоснабжение | Водопровод 0,5 км | 0,5 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  |
| 14 | Строительство двух артезианских скважин в районе верхнего водозабора в Льгов-центр | Водоснабжение | Артскважины –2 ед. Водопровод 2 км | 2,0 2,0 Итого-4,0 | 2013-2014 | Обеспечение водой объектов коммунального назначения | 2014 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 15 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-1 | Водоснабжение | Здание и оборудование станции обезжелезивания воды | 10,0 | 2015 | Улучшение качества питьевой воды | 2015 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 16 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-2 |  |  | 10,0 | 2017 |  | 2017 | 2022 |  |
| 17 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-3 |  |  | 10,0 | 2019 |  | 2019 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Реконструкция (замена оборудования) артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артезианские скважины – 7 ед. | 3,5 | 2013-2019 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 19 | Реконструкция водонапорных башен |  | Водонапорные башни – 2 ед. | 2,0 | 2014-2016 |  | 2022 | 2022 |  |
| 20 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей |  | Водопровод – 4,75 км | 5,0 | 2013-2022 |  | 2022 | 2022 |  |
|  | Итого |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Водоотведение строящегося жилья | Самотечная канализация - 10км; КНС – 2 ед.; Напорная канализация – 4 км | 10,0 1,0 4,0 Итого-15,0 | 2013-2012 | Обеспечение централизованной канализацией 200 домов (26300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий на северо-западе центра города | Водоотведение строящегося жилья | Самотечная канализация - 16км; КНС – 4 ед.; Напорная канализация – 4 км | 16,0 2,0 4,0 Итого-22,0 | 2013-2022 | Обеспечение централизованной канализацией 60 домов (24300 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Водоотведение строящегося жилья | Самотечная канализация - 3км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 1,5 км | 3,0 0,5 1,5 Итого-5,0 | 2013-2022 | Обеспечение централизованной канализацией 60 домов (6000 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 4 | Строительство малоэтажных секционных многоквартирных домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-2 (ул. Красная) | Водоотведение строящегося жилья | Самотечная канализация – 8км; КНС – 2 ед.; Напорная канализация – 2 км | 8,0 1,0 2,0 Итого-11,0 | 2013-2015 | Обеспечение централизованной канализацией 25 домов (10500 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий микрорайона Льгов-1 (ул. Л.Толстого, ул. Титова) | Водоотведение строящегося жилья | Самотечная канализация - 5км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 2 км | 5,0 0,5 2,0 Итого-7,5 | 2013-2022 | Обеспечение централизованной канализацией 100 домов (12700 кв. м вводимого жилья) | 2022 | 2022 | Средства застройщика (населения) |
| 6 | Строительство детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2019 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | 2019 | 2019 | Средства бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Строительство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы на 180 мест (ул. Овечкина) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2015 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | 2015 | 2015 | Средства бюджета |
| 8 | Строительство Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2017 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | 2017 | 2017 | Средства бюджета |
| 9 | Строительство ФОК (ул. Красная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 3 км | 0,2 0,5 3,0 Итого-3,7 | 2018 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | 2018 | 2018 | Средства бюджета |
| 10 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-2) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2015 | Обеспечение водоотведением объектов коммерческого назначения | 2015 | 2022 | Средства инвестора |
| 11 | Строительство магазина на 150 кв. м ( Льгов-3) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2016 |  | 2016 | 2022 |  |
| 12 | Строительство предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2 | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2022 | Обеспечение водоотведением объектов бытового обслуживания | 2022 | 2022 | Средства инвестора |
| 13 | Строительство бани на 40 мест (Льгов-2) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,5км; | 0,5 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  |
| 14 | Реконструкция очистных сооружений (ул. Зеленая) | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | ОСК - 1 комплекс | 35 | 2013-2014 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 15 | Реконструкция канализационных насосных станций |  | КНС – 3 ед. | 2,0 | 2013-2016 |  | 2022 | 2022 |  |
| 16 | Выборочная реконструкция (замена) напорных канализационных сетей |  | Напорные канализационные сети – 3,5 км | 3,5 | 2013-2022 |  | 2022 | 2022 |  |
| 17 | Выборочная реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей |  | Самотечные канализационные сети – 4,0 км | 4,0 | 2013-2022 |  | 2022 | 2022 |  |
|  | Итого |  |  | 112,2 |  |  |  |  |  |

- Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,3 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -250 ед. | 2,5 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 1,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 12 ед. | 8,9 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории города |  | 2,0 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
| 6 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство модуля по селективной сортировке бытовых отходов -1 комплекс | 1,4 | 2020 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов н | 2020 | 2022 | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |

## Программа установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «город Льгов» в 2013 – 2015 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 46

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финанстрования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии | 69 |  | 69769,5 | 3275 | 69 | 150 | 10350 | 1363 Гкал | 3408,7 | 3,0 | Средства населения |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | 119 |  | 70110,7 | 3292 | 119 | 5,0 | 595 | 98766 квтч | 306,2 | 1,7 | Средства населения |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета потребления сетевого газа | 107 |  | 102042,1 | 4790 | 107 | 5,0 | 535 | 59869 куб. м | 185,6 | 2,9 | Средства населения |
| 4 | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 113 | 2143 | 99763 | 4684 | 2143 | 3,0 | 6429 | 25762 куб. м | 672,4 | 9,6 | Средства населения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 17909 |  | 4572,9 | 3,9 |  |

## Программа ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования

## «город Льгов» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 47

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.) | Источник финасирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | т.кв.м | - | 140,4 | 143,65 | 146.9 | 150,15 | 153,4 | 157,11 | 160,82 | 164,53 | 168,24 | 171,95 | Средства населения |
| 2 | Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения |  | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2 | Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения | т.кв.м | 146,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |
| 3 | Мероприятия по ресурсосбережению -всего | т.р | 47100 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |  |
| 3.1 | - энергетическое обследование жилых домов | т.р | 2300 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |
| 3.2 | - утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов | т.р | 9400 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |  |
| 3.3 | - капремонт внутридомового оборудования и сетей | т.р | 30500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |  |
| 3.4 | - внедрение энергоэффективного освещения мест общего пользования | т.р | 2400 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |
| 3.5 | - внедрение циркуляционных систем ГВС, гидравлическая регулировка систем отопления | т.р | 2500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 4 | - ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.) | т.р | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 5 | Срок окупаемости проекта | лет | 9,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении муниципального образования   «город Льгов» в 2013 – 2022 годы

## (в ценах 2012 года)

## Таблица 48

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2013- 2022 | 18500 | 1550 |  | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2013- 2022 | 4000 | 3500 |  | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2013- 2022 | 1500 | 750 |  | Бюджет |
|  | Итого |  | 24000 | 5800 | 4,1 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 663,8 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 49,50,51.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Льгов» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 49

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, нвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 249,7 | 21,1 | 41,9 | 109,3 | 75,4 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 74,7 | 22,0 | - | 54,7 | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 107,9 | 17,8 | 31,9 | 11,0 | 47,2 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 103,2 | 2,2 | 25,0 | 44,5 | 31,5 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 112,2 | 6,2 | 27,5 | 44,5 | 34,0 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 16,1 | 2,3 | - | 12,4 | 1,4 |
|  | Всего по Программе | 663,8 | 71,6 | 126,3 | 276,4 | 189,5 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Льгов» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

Таблица 50

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 249,7 | 36,99 | 16,49 | 20,54 | 18,64 | 23,94 | 36,74 | 24,54 | 22,24 | 25,34 | 24,24 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 74,7 | 2,9 | 5,1 | 17,9 | 6,6 | 11,5 | 10,1 | 7,6 | 3,0 | 5,3 | 4,7 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 107,9 | 31,95 | 8,5 | 8,0 | 6,05 | 8,05 | 14,85 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 103,2 | 8,5 | 9,5 | 17,5 | 8,0 | 17,05 | 6,65 | 17,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 112,2 | 32,15 | 24,95 | 6,55 | 6,15 | 5,45 | 15,65 | 5,45 | 4,95 | 5,45 | 5,45 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 16,1 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,8 | 1,8 |
|  | Всего по Программе | 663,8 | 114,39 | 66,14 | 72,09 | 47,04 | 67,09 | 85,09 | 63,69 | 45,69 | 52,39 | 50,19 |

Источники, объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «город Льгов» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

###### Таблица 51

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Бюджетные средства- всего, в т.ч.: | 71,6 | 15,8 | 0,5 | 6,9 | 0,5 | 12,2 | 18,2 | 11,5 | - | 8,0 | - |
| 2 | Инвестиционные программы (кредиты) | 276,4 | 35,0 | 47,1 | 43,56 | 22,5 | 30,75 | 15,6 | 27,75 | 16,05 | 16,15 | 7,65 |
| 3 | Средства населения – всего, в т.ч.: | 126,3 | 34,29 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 22,09 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |
| 4 | Прочие инвесторы -застройщики | 189,5 | 29,3 | 9,8 | 12,89 | 15,75 | 15,4 | 29,2 | 15,7 | 20,9 | 19,5 | 33,8 |
|  | Итого по источникам | 663,8 | 114,39 | 66,14 | 72,09 | 47,04 | 67,09 | 85,09 | 63,69 | 45,69 | 52,39 | 50,19 |

Прогнозная эффективность инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО «город Льгов» на 2013- 2022 годы (т.р.)

( при прогнозируемой динамике тарифов)

Таблица 52

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Затраты на реализацию инвестиционных проектов (млн. руб.) | Предполагаемый среднегодовой экономический эффект от реализации инвестиционных проектов (млн. руб.) | Срок окупаемости (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 87,4 | 10,8 | 8,1 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 59,7 | 6,4 | 9,3 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 14,5 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 44,5 | 3,9 | 11,4 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 14,1 | 1,3 | 10,1 |
| 6 | Программа установки приборов учета в многоквартирном жилищном фонде | 17,9 | 4,6 | 3,9 |
| 7 | Программа ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде | 47,1 | 5,0 | 9,4 |
| 8 | Программа реконструкции и модернизации уличного освещения | 24,0 | 5,8 | 4,1 |
|  | Всего по Программе | 309,2 | 41,6 | 7,4 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 53

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ОАО «МРСК Центра» | электроснабжение | Тариф | квтч | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| 2 | ОАО «Квадра» | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 1150 | 1288 | 1443 | 1616 | 1858 | 2081 | 2331 | 2610 | 2924 | 3724 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ОАО Курсклгаз | газоснабжение | Тариф | куб.м | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| 4 | ООО «Водоканал» | водоснабжение | Тариф | куб.м | 26,1 | 30,0 | 34,5 | 39,7 | 45,6 | 52,5 | 60,4 | 69,4 | 79,8 | 91,8 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 5 | ООО «Водоканал» | водоотведение | Тариф | куб.м | 17,2 | 19,8 | 22.7 | 26,2 | 30,0 | 34,6 | 39,8 | 45,8 | 52,6 | 60,5 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 6 | МУП «Благоустройство» | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198 | 228 | 262 | 301 | 346,3 | 398,2 | 458 | 504 | 554 | 610 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 54

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ОАО «МРСК-Центра» | Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 11,1 | 12,2 | 13,4 |
|  |  |  | 1 человек | 121 | 134 | 147 | 162 | 178 | 196 | 215 | 237 | 260 | 286 |
| 2 | ОАО «Квадра» | Отопление | 1 кв. м жилой площади | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 92 | 101 |
|  |  |  | 1 человек | 916 | 1007 | 1108 | 1219 | 1341 | 1475 | 1623 | 1785 | 1963 | 2160 |
| 3 | ОАО Курскгаз | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
|  |  |  | 1 человек | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | 71 |
| 5 | ООО «Водоканал» | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 9,3 | 10,2 | 11,3 | 12,4 | 13,6 | 15,0 | 16,5 | 18,1 | 20,0 | 22,0 |
|  |  |  | 1 человек | 198 | 218 | 240 | 264 | 290 | 319 | 351 | 386 | 424 | 467 |
| 6 | ООО «Водоканал» | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 14,9 |
|  |  |  | 1 человек | 135 | 149 | 163 | 180 | 198 | 217 | 239 | 263 | 289 | 318 |
| 7 | МУП «Благоустройство» | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
|  |  |  | 1 человек | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 76 | 84 | 92 | 101 |
|  |  | Весь комплекс коммунальных услуг | 1 кв. м жилой площади | 67,7 | 74,5 | 81,9 | 90,1 | 99,1 | 109,0 | 119,9 | 131,9 | 145,1 | 159,6 |
|  |  |  | 1 человек | 1439 | 1583 | 1741 | 1915 | 2107 | 2318 | 2549 | 2804 | 3085 | 3393 |

### Прогноз расхода бюджетных средств на социальную поддержку населения

### по оплате среднего объема коммунальных услуг

Таблица 55

| № п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднемесячный доход населения в расчете на 1 жителя (руб.) | 9400 | 10152 | 10964 | 11841 | 12788 | 13812 | 14917 | 16110 | 17399 | 18791 | 20294 |
| 2 | Средний размер оплаты населением за комплекс коммунальных услуг в расчете на 1 жителя (руб.) | 1400 | 1439 | 1583 | 1741 | 1915 | 2107 | 2318 | 2549 | 2804 | 3085 | 3393 |
| 3 | Доля расхода на ЖКУ в доходе населения (%) | 14,9 | 14,2 | 14,4 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 |
| 4 | Объем выдаваемых субсидий населению по оплате ЖКУ в месяц (т. руб.) | 120 | 115 | 110 | 105 | 101 | 96 | 92 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| 5 | Количество жителей, получающих субсидии на оплату ЖКУ | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 |
| 6 | Средний месячный размер получаемой субсидии на оплату (руб.) | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| 7 | Размер дотаций бюджета МО организациям коммунального комплекса (т. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «город Льгов»» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «город Льгов» Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение ИЖС на северо-западе центра города | млн.р | 22,0 | 5,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 5,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 1.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2 | Электроснабжение МКД на северо-западе центра города | млн.р | 50,0 | 6,3 | 1,8 | 2,8 | 3,0 | 4,3 | 9,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,5 |  |
| 2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 16,0 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2.2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |  |
|  |  | млн.р | 24,0 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |  |
| 2.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 16,0 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2.2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |  |
|  |  | млн.р | 16,0 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2.2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Электроснабжение ИЖС в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | млн.р | 8,9 | 2,89 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2,89 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 0,9 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| 4 | Электроснабжение МКД в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | млн.р | 25,0 | 5,3 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| 4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 8,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  | млн.р | 12,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 4.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 8,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 5 | Электроснабжение ИЖС в микрорайоне Льгов-1 (ул. Л. Толстого) | млн.р | 11,0 | 5,15 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 5.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. | Электроснабжение детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | млн.р | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - |  |
| 6.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 6.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - |  |
| 6.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 7 | Электроснабжение коррекционной спецшколы на 180 мест (ул. Овечкина) | млн.р | 2,9 | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Электроснабжение Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - |  |
| 8.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | Электроснабжение ФОК (ул. Красная) | млн.р | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - |  |
| 9.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 9.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
| 9.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |  |
| 9.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
| 10 | Электроснабжение станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-1 | млн.р | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Электроснабжение станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-2 | млн.р | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Электроснабжение станции обезжелезивания на водозаборе Льгов-3 | млн.р | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 12.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение 2-х артскважин на верхнем водозаборе Льгов-центр | млн.р | 0,9 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,6 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,9 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Электроснабжение магазина на 150 мест (Льгов-2) | млн.р | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Электроснабжение магазина на 150 мест (Льгов-3) | млн.р | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Электроснабжение предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | млн.р | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |  |
| 16.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |  |
| 16.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 16.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |  |
| 16.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
| 17 | Электроснабжение бани на 40 мест (Льгов-2) | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
| 17.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |  |
| 17.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  |
| 17.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |  |
| 17.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |  |
| 18 | Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 111,4 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,5 | Адм-ция МО ОАО МРСК-Центра |
| 18.1 | (замена оборудования) ТП 10/0,4 кВ | ед. | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |
|  |  | млн.р | 8,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |  |
| 18.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ | км | 30,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |  |
|  |  | млн.р | 15,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,52 |  |
| 18.3 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ | км | 127,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,4 |  |
|  |  | млн.р | 64 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 18.4 | Реконструкция линий уличного освещения | км | 50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | млн.р | 24,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
|  | Итого |  | 249,7 | 36,99 | 16,49 | 20,54 | 18,64 | 23,94 | 36,74 | 24,54 | 22,24 | 25,34 | 24,24 |  |

2.Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Теплоснабжение детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | млн.р | 3,8 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Квадра» |
| 1.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |  |
| 2 | Теплоснабжение коррекционной спец. школы на 180 мест (ул. Овечкина) | млн.р | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство тепловых сетей | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Теплоснабжение Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | млн.р | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство БМГК-1,0 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Теплоснабжение ФОК (ул. Красная) | млн.р | 7,9 | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство БМГК-1,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,5 | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Теплоснабжение магазина на 150 мест (Льгов-2) | млн.р | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Квадра» |
| 5.1 | Встроенная газовая котельная-0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Теплоснабжение магазина на 150 мест (Льгов-3) | млн.р | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | Встроенная газовая котельная-0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Теплоснабжение предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |  |
| 7.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |  |
| 8 | Теплоснабжение бани на 40 мест (Льгов-2) | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
| 8.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
| 9 | Модернизация источников тепла города | млн.р | 21,7 | - | 2,2 | 12,0 | 3,5 | 4,0 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО ОАО «Квадра» |
| 9.1 | Строительство БМГК взамен существующих котельных, работающих на угле и мазуте | ед. | 11 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 21,7 | - | 2,2 | 3.0 | 3,5 | 4,0 | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Реконструкция действующих объектов теплоснабжения | млн.р | 27,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 1,7 |  |
| 10.1 | Замена котлоагрегатов на действующих котельных | ед. | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 10 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |  |
| 10.2 | Реконструкция тепловых сетей | км | 3,337 | 0,362 | 0,359 | 0,338 | 0,192 | 0,3 | 0,259 | 0,464 | 0,45 | 0,3 | 0,313 |  |
|  |  | млн.р | 17,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 1,3 |  |
|  | Итого |  | 74,7 | 2,9 | 5,1 | 17,9 | 6,6 | 11,5 | 10,1 | 7,6 | 3,0 | 5,3 | 4,7 |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Газоснабжение ИЖС на северо-западе центра города | млн.р | 16,4 | 4,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Газоснабжение МКД на северо-западе центра города | млн.р | 30,8 | 4,2 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 6,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |  |
| 2.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 16,0 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2.2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |  |
|  |  | млн.р | 24,0 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |  |
| 3 | Газоснабжение ИЖС в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | млн.р | 4,9 | 1,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,75 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Газоснабжение МКД в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | млн.р | 15,4 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 4.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 8,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  | млн.р | 12,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 5 | Газоснабжение ИЖС в микрорайоне Льгов-1 (ул. Л. Толстого) | млн.р | 8,2 | 3,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 6 | Газоснабжение детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | млн.р | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - |  |
| 6.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 6.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 7 | Газоснабжение Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | млн.р | 1,4 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Газоснабжение ФОК (ул. Красная) | млн.р | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 8.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 8.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 9 | Газоснабжение магазина на 150 мест (Льгов-2) | млн.р | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Газоснабжение магазина на 150 мест (Льгов-3) | млн.р | 0.2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Газоснабжение предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |  |
| 11.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |  |
| 11.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
| 11.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 12 | Газоснабжение бани на 40 мест (Льгов-2) | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  |
| 12.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |  |
| 12.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |  |
| 12.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | Газоснабжение устанавливаемых БМГК | млн.р | 11,0 | - | 4,9 | 4,0 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» ОАО «Квадра» |
| 13.1 | Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 5,5 | - | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,3 | - | 3,7 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |  |
| 13.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 11 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 13.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Газификация существующих объектов города | млн.р | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 14.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 107,9 | 31,95 | 8,5 | 8,0 | 6,05 | 8,05 | 14,85 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 |  |

4. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для водоснабжения строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р | 58,7 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 1.1 | - ИЖС на северо-западе центра города | км | 14,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
|  |  | млн.р | 14,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 1.2 | - МКД на северо-западе центра города | км | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | млн.р | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.3 | - ИЖС в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.4 | - МКД в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | км | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.5 | - ИЖС в микрорайоне Льгов-1 (ул. Л. Толстого) | км | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 1.6 | - детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 1.7 | - коррекционной спецшколы на 180 мест (ул. Овечкина) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8 | - Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 1.9 | - ФОК (ул. Красная) | км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 1.10 | магазина на 150 мест (Льгов-2) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11 | магазина на 150 мест (Льгов-3) | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12 | предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 1.13 | бани на 40 мест (Льгов-2) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Строительство станций обезжелезивания на действующих водозаборах: | млн.р | 30,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | Адм-ция МО ООО «Водоканал» |
| 2.1 | - Льгов-1 | млн.р | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | - Льгов-2 | млн.р | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | - Льгов-3 | млн.р | 10,0 | - | - | - | - |  | - | 10,0 | - | - | - |  |
| 3 | Модернизация верхнего водозабора Льгов-центр | млн.р | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | - строительство водопровода | км | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 10,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,05 | 0,95 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.1 | - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 4.2 | - реконструкция водонапорных башен | ед. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | - реконструкция сетей водопровода | км | 4.75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Итого |  | 103,2 | 8,5 | 9,5 | 17,5 | 8,0 | 17,05 | 6,65 | 17,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоотведение ИЖС на северо-западе центра города | млн.р | 15,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 1.1 | Строительство самотечной канализации | км | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2 | Строительство КНС | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство напорной канализации | км | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
| 2 | Водоотведение МКД на северо-западе центра города | млн.р | 22,0 | 4,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 2.1 | Строительство самотечной канализации | км | 16,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  | млн.р | 16,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 2.2 | Строительство КНС | ед. | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство напорной канализации | км | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |  |
| 3 | Водоотведение ИЖС в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | млн.р | 5,0 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 3.1 | Строительство самотечной канализации | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3.2 | Строительство КНС Строительство напорной канализации | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство напорной канализации | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Водоотведение МКД в микрорайоне Льгов-2 (ул. Красная) | млн.р | 11,0 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 4.1 | Строительство самотечной канализации | км | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4.2 | Строительство КНС Строительство напорной канализации | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство напорной канализации | км | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 5 | Водоотведение ИЖС в микрорайоне Льгов-1 (ул. Л. Толстого) | млн.р | 7,5 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.1 | Строительство самотечной канализации | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.2 | Строительство КНС Строительство напорной канализации | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство напорной канализации | км | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Строительство самотечной канализации для вводимых в 2013-2022 годах объектов: | млн.р | 3,5 | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| 6.1 | детского сада на 160 мест (ул. Свердлова) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 6.2 | - коррекционной спецшколы на 180 мест (ул. Овечкина) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | - Дома престарелых на 135 мест (ул. Свердлова) | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | - магазина на 150 мест (Льгов-2) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.5 | - магазина на 150 мест (Льгов-3) | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.6 | - предприятия бытового обслуживания на 65 мест (Льгов-2) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 6.7 | - бани на 40 мест (Льгов-2) | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| з1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | Водоотведение ФОК (ул. Красная) | млн.р | 3,7 | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 7.1 | Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство КНС Строительство напорной канализации | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство напорной канализации | км | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоотведения: | млн.р | 44,5 | 16,45 | 20,75 | 1,35 | 1,45 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Адм-ция МО ООО «Водоканал» |
| 8.1 | - реконструкция очистных сооружений | млн.р | 35,0 | 15,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | - реконструкция канализационных насосных станций | ед. | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,7 | - | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 | - выборочная реконструкция напорных канализационных сетей | км | 3,5 | 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 035 |  |
|  |  | млн.р | 3,5 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 8.4 | - выборочная реконструкция самотечных канализационных сетей | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Итого |  | 112,2 | 32,15 | 24,95 | 6,55 | 6,15 | 5,45 | 15,65 | 5,45 | 4,95 | 5,45 | 5,45 |  |

6.Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО МУП «Благоустройство» |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  |  | млн.р. | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | млн.р. | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | млн.р | 8,9 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,45 | 1,45 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Строительство модуля по селективной сортировке бытовых отходов | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,4 |  | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |  |
|  | Итого | млн.р. | 16,1 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,8 | 1,8 |  |