Льговский Городской Совет депутатов

# Р Е Ш Е Н И Е

от 26 февраля 2021 года № 17

Об информации директора ООО «ЖЭУ г. Льгов» С.В.Моргуновой «О работе ООО «ЖЭУ г. Льгов» за 2020 год»

Руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования «Город Льгов» Курской области и в соответствии с Перспективным планом работы Льговского Городского Совета депутатов на 2021 год, заслушав информацию директора ООО «ЖЭУ г. Льгов» С.В. Моргуновой «О работе ООО «ЖЭУ г. Льгов» за 2020 год», Льговский Городской Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ООО «ЖЭУ г.Льгов» С.В.Моргуновой «О работе ООО «ЖЭУ г. Льгов» за 2020 год»  в соответствии с Приложением.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель  Льговского Городского

Совета депутатов                                                                           Ю.П. Скобелев

Приложение

к Решению Льговского

Городского Совета депутатов

от 26 февраля 2021 года № 17

Информация о проделанной работе

ООО «ЖЭУ г Льгов»  за 2020 год

Информация о проделанной работе за 2020г.

За  2020г  ООО «ЖЭУ г Льгова»  выполнило работ по статье текущий ремонт МОП на сумму 4465082руб.

Выполненные работ, входящие в текущий ремонт:

-ремонт подъездов, заделка швов, штукатурка фасада- 933113руб.

-ремонт кровли (шиферная, рулонная), водосточных труб, штукатурка печных(вентиляционных) труб- 398964руб.

-ремонт отмостки, водоотводящих лотков, ступеней крылец, козырьков над входом, балконов - 543466руб.

-ремонт входных дверей и окон в МОП – 165346руб.

-ремонт системы водоснабжения(замена трубопровода) – 177810руб.

-ремонт системы водоотведения(замена трубопровода) – 168177руб.

-ремонт системы отопления (замена трубопровода и запорной арматуры) –1380604 руб.

-электромонтажные работы – 427278руб.

-ремонт оборудования детских площадок, скамеек, выпиловка деревьев –270324 руб.

Кроме этого в зимний период проводились работы по очистке придомовой территории от снега, очистке крыш от снега и  удаление сосулек, а также посыпка песчано-солевой смесью пешеходных дорожек на придомовой территории МКД.

Также выполнены работы для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД на сумму 2920589: осмотр, гидравлическое испытание и промывка внутренней системы теплоснабжения перед началом отопительного сезона и консервация системы центрального отопления после окончания отопительного сезона, контроль параметров теплоносителя(давления, температуры), проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной, арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах), сброс воздуха, обслуживание трубопровода системы водоснабжения, водоотведения, электромонтажные работы.

-сумма ОДН МОП водоснабжения составила 84249 руб.

Содержание аварийно-диспетчерской службы – 2 749 494 руб.

Дебиторская задолженность (с 2015г по 2020г.) составляет 2 010 902 руб.

Сумма непредвиденных расходов (убытков) за 2020г. составила  589 866 руб.:

В тарифе для договора на техническое обслуживание, ремонт внутридомового газового оборудования МКД и аварийно-диспетчерское обеспечение предназначено 0,26 руб. на 1 м2. Собрано денежных средств за 2020г согласно тарифа 167084руб. 74 коп. Договор на техническое обслуживание, ремонт внутридомового газового оборудования МКД и аварийно-диспетчерское обеспечение заключен на сумму 321624 руб.71 коп.

Таким образом  сумма, превышающая  тариф для договора на техническое обслуживание, ремонт внутридомового газового оборудования МКД и аварийно-диспетчерское обеспечение составляет 154540 руб.

102797 руб. - ОДН МОП  электроэнергии

11600 руб. – услуги по подготовке к проверке знаний комиссией Ростехнадзора по программе «Безопасность эксплуатации электроустановок»

59026 руб. – оплата за спецодежду

207903 руб. – обслуживание программного обеспечения, в том числе:

-12641 руб. – ООО «Актион-пресс» (журнал «Упрощенка»)

-76991 руб. – ООО «Инфо-Комплект Плюс» (Консульнант Плюс)

-11165 руб. – ООО «Тензор»   (отчеты электронные)

-70106 руб. – ООО «Амели» (программа 1С 8.3)

-37000 руб. – ООО «Диполь» (Гранд смета)

В сентябре 2021г. будет произведена специальная оценка труда ООО «Курский центр охраны труда»  на сумму 54000 руб.