Конструктивные особенности, степени физического износа и технического                                                                             состояния общего имущества многоквартирных домов на 01.01.2014 года

| Адрес | Конструктивные особенности |  |  |  | Степень физического износа и технического состояния | Год постройки многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундамент | отмостка | перекрытие | крыша |  |  |
| ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |
| 28 «а» | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 40% | 1967 г. |
| 28 «б» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 28% | 1967 г. |
| 28 «в» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 29% | 1967 г. |
| 28 «г» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 26% | 1967 г. |
| 28 «д» | бутовый | кирпичная | ж/б | мягкая | 15% | 1987 г. |
| ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 31% | 1969 г. |
| 9 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 21% | 1962 г. |
| 29 | ж/б | кирпичная | ж/б | мягкая | 21% | 1997 г. |
| 40 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 15% | 1982г. |
| 70 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 15% | 1975 г. |
| 72 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1971 г. |
| 74 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1975 г. |
| ул. Гоголя |  |  |  |  |  |  |
| 60 | бутовый | кирпичная | деревянное | железная | 30% | 1966 г. |
| 62 | бутовый | кирпичная | деревянное | железная | 40% | 1969 г. |
| 64 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 43% | 1969 г. |
| ул. К. Либкнехта |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 20% | 1987 г. |
| ул. К. Маркса |  |  |  |  |  |  |
| 1/6 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 15% | 1986 г. |
| 14 | кирпичный | кирпичная | деревянное | железная | 56% | 1917 г. |
| 18 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 10% | 1979 г. |
| 25 | кирпичный | кирпичная | деревянное | железная | 47% | 1917 г. |
| 27/35 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 49% | 1973 г. |
| 30 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 62% | до 1917 г. |
| 32 | кирпичный | кирпичная | деревянное | железная | 36% | до 1917 г. |
| 35 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 33% | 1959 г. |

-2-

| Адрес | Конструктивные особенности |  |  |  | Степень физического износа и технического состояния | Год постройки многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундамент | отмостка | перекрытие | крыша |  |  |
| ул. К. Маркса |  |  |  |  |  |  |
| 36/29 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 30% | 1953 г. |
| 45/1 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 21% | 1961 г. |
| 53 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 52% | до 1917 г. |
| 55 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 45% | до 1917 г. |
| 57 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 27% | 1954 г. |
| 60 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 44% | до 1917 г. |
| 62 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 38% | 1917 г. |
| 68 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 5% | 1987 г. |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |
| 10 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 28% | 1967 г. |
| 19/16 | кирпичный | кирпичная | ж/б | рулонная | 16% | 1989 г. |
| 22/13 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 46% | 1971 г. |
| 28 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 39% | 1965 г. |
| 30 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 38% | 1964 г. |
| 40 | кирпичный | бревна | деревянное | шиферная | 47% | 1963 г. |
| ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 11% | 1986 г. |
| 29 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 21% | 1963 г. |
| 30/51 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 32% | 1967 г. |
| 32 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 12% | 1980 г. |
| 36 | кирпичный | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1990 г. |
| 114 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 31% | 1975 г. |
| 114 «а» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 26% | 1970 г. |
| 116 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 36% | 1973 г. |
| ул. Красная площадь |  |  |  |  |  |  |
| 3 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 18% | 1976 г. |
| 4 «б» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 50% | - |
| 5 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 20% | 1977 г. |
| 22 | кирпичный | бревна | деревянное | шиферная | 45% | до 1917 г. |
| 24 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 37% | 1959 г. |

-3-

| Адрес | Конструктивные особенности |  |  |  | Степень физического износа и технического состояния | Год постройки многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундамент | отмостка | перекрытие | крыша |  |  |
| ул. Красная |  |  |  |  |  |  |
| 87 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 36% | 1962 г. |
| 89 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 38% | 1962 г. |
| 91 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 38% | 1964 г. |
| 93 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 26% | 1964 г. |
| 95 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 35% | 1967 г. |
| 97 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 38% | 1962 г. |
| 99 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 29% | 1964 г. |
| 101 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 34% | 1964 г. |
| 101 «а» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 20% | 1963 г. |
| 105 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 41% | 1964 г. |
| 109 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 15% | 1979 г. |
| 111 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 25% | 1976 г. |
| 113 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 5% | 1985 г. |
| 115 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 5% | 1994 г. |
| 137 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 15% | 1992 г. |
| 139 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 32% | 1967 г. |
| ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |
| 7 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 26% | 1967 г. |
| 9 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 26% | 1968 г. |
| 11 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1967 г. |
| 13 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1967 г. |
| 23 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 39% | 1961 г. |
| ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |
| 5 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 44% | 1961 г. |
| 7 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 44% | 1961 г. |
| 11 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 42% | 1962 г. |
| 13 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | аварийный | 1962 г. |
| 15 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 50% | - |
| 18 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 27% | 1976 г. |
| 19 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 27% | 1976 г. |

-4-

| Адрес | Конструктивные особенности |  |  |  | Степень физического износа и технического состояния | Год постройки многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундамент | отмостка | перекрытие | крыша |  |  |
| ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1984 г. |
| 24 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 15% | 1984 г. |
| 26 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 17% | 1982 г. |
| 28 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 5% | 1988 г. |
| 30 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 10% | 1991 г. |
| 32 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1993 г. |
| 34 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1994 г. |
| 36 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1995 г. |
| ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 8 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 22% | 1914 г. кап.рем. 1986 г. |
| 21 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 37% | 1950 г. |
| 32 | бутовый | кирпичный | деревянное | шиферная | 35% | 1951 г. |
| 34 | бутовый | кирпичный | деревянное | шиферная | 20% | 1962 г. |
| 40 | бутовый | кирпичный | деревянное | шиферная | 36% | 1960 г. |
| 42 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 18% | 1975 г. |
| ул. Литейная |  |  |  |  |  |  |
| 3 | бутовый | кирпичная | деревянное | железная | 34% | 1910 г. |
| 6 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 42% | 1910 г. |
| 9 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 43 % | 1910 г. |
| 11 | кирпичный | кирпичная | деревянное | железная | 31% | 1910 г. |
| 13 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 39% | 1910г. |
| 17 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 35% | 1958 г. |
| 19 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 53% | 1910 г. |
| 26»а» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 33% | 1978 г. |
| 26 «б» | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 31% | 1981 г. |
| 26 «в» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 31% | 1987 г. |
| ул. М. Горького |  |  |  |  |  |  |
| 2 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 27% | 1964 г. |
| 4 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 31% | 1965 г. |

-5-

| Адрес | Конструктивные особенности |  |  |  | Степень физического износа и технического состояния | Год постройки многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундамент | отмостка | перекрытие | крыша |  |  |
| ул. М. Горького |  |  |  |  |  |  |
| 6 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 31% | 1964 г. |
| 8 | бутовый | кирпичная | кирпичное | шиферная | 21% | 1964 г. |
| 10 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 16% | 1964 г. |
| 10 «а» | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 12% | 1973 г. |
| 15 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1972 г. |
| 15 «а» | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 11% | 1980 г. |
| 86 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 20% | 1981 г. |
| ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |
| 33 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 30% | 1980 г. |
| ул. Непиющего |  |  |  |  |  |  |
| 25/62 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 11% | 1982 г. |
| 36 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 58% | 1965 г. |
| 56 «а» | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 16% | 1984 г. |
| 58 | бутовый | кирпичная | кирпичное | шиферная | 36% | 1963 г. |
| ул. Овечкина |  |  |  |  |  |  |
| 2 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 20% | 1977 г. |
| 4 | бутовый | кирпичная | кирпичное | шиферная | 16% | 1977 г. |
| 6 | бутовый | кирпичная | кирпичное | шиферная | 15% | 1978 г. |
| 8 | ж/б | кирпичная | кирпичное | шиферная | 10% | 1983 г. |
| 10 | ж/б | кирпичная | кирпичное | шиферная | 19% | 1977 г. |
| 10 «а» | кирпичный | кирпичная | кирпичное | шиферная | 10% | 1988 г. |
| 10«б» | бетонный | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1991 г. |
| 12 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 11% | 1973 г. |
| 14 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 18% | 1974 г. |
| 22 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 10% | 1981 г. |
| 24 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 10% | 1982 г. |
| 26 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 10% | 1985 г. |
| 28 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 10% | 1984 г. |
| 30 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 5% | 1988 г. |
| 32 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 5% | 1988 г. |

-6-

| Адрес | Конструктивные особенности |  |  |  | Степень физического износа и технического состояния | Год постройки многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундамент | отмостка | перекрытие | крыша |  |  |
| ул. Осипенко |  |  |  |  |  |  |
| 17 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 44% | до 1912 г. кап. рем. 1966 г. |
| ул. Пионерская |  |  |  |  |  |  |
| 2 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 35% | 1967 г. |
| 2 «а» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 20% | 1971 г. |
| 47 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 5% | 1995 г. |
| 84 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 47% | 1951 г. |
| 110 «б» | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 12% | 1993 г. |
| ул. Придорожная |  |  |  |  |  |  |
| 7 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 32% | 1990 г. |
| ул. Примакова |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1994 г. |
| 55 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 40% | 1961 г. |
| 67 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 35% | 1981 г. |
| 67 «а» | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1987 г. |
| 89 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 41% | 1963 г. |
| 93 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 35% | 1968 г. |
| 95 | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 30% | 1973 г. |
| 95 «а» | ж/б | кирпичная | ж/б | шиферная | 15% | 1979 г. |
| 97 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 30% | 1975 г. |
| ул. Радищева |  |  |  |  |  |  |
| 12 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 35% | 1979 г. |
| ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |
| 10 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 45% | 1954 г. |
| 44 | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1991 г. |
| ул. Советская |  |  |  |  |  |  |
| 5 | кирпичный | кирпичная | ж/б | шиферная | 20% | 1975 г. |
| 38 | кирпичный | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1986 г. |
| 55/37 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 32% | 1917 г. |

-7-

| Адрес | Конструктивные особенности |  |  |  | Степень физического износа и технического состояния | Год постройки многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундамент | отмостка | перекрытие | крыша |  |  |
| пер. 1-ый Садовый |  |  |  |  |  |  |
| 3 «а» | ж/б | кирпичная | ж/б | рулонная | 5% | 1993 г. |
| ул. Франко |  |  |  |  |  |  |
| 4 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 48% | 1937 г. |
| 6 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 58% | 1938 г. |
| 8 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 51% | 1931 г. |
| 12 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 42% | 1948 г. |
| 14 | бутовый | шлаковая | деревянное | шиферная | 64% | 1928 г. |
| 16 | бутовый | шлаковая | деревянное | шиферная | 62% | 1930 г. |
| пер. им. Франко |  |  |  |  |  |  |
| 3 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 51% | 1938 г. |
| 5 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 48% | 1954 г. |
| 7 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 50% | 1954 г. |
| 10 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 43% | 1954 г. |
| 10 «а» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 20% | 1977 г. |
| 10 «б» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 15% | 1974 г. |
| 10 «в» | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 15% | 1976 г. |
| 14 | бутовый | кирпичная | ж/б | шиферная | 25% | 1973 г. |
| пер. им. Фрунзе |  |  |  |  |  |  |
| 22 | бетонный | кирпичная | ж/б | шиферная | 10% | 1988 г. |
| ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |
| 7 | кирпичный | кирпичная | деревянное | шиферная | 28% | 1954 г. |
| 9 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 37% | 1954 г. |
| 11 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 29% | 1954 г. |
| ул. Шатохина |  |  |  |  |  |  |
| 113 | бутовый | кирпичная | деревянное | шиферная | 48% | 1957 г. |